拉合尔换流站交流场开关动作次数记录

AC Yard CB Action

日期（Date）： 2020年y 11 月m 13日d 环境温度（TEMP）： 26℃ 运检（Team）： 二 值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **相别**  **Phase** | **上次读数**  **The Last Time** | **本次读数**  **This Time** | **动作次数**  **Action number** |
| 1 | B1Q1开关 | A | 183 | 208 | 25 |
| 2 | B | 188 | 213 | 25 |
| 3 | C | 180 | 205 | 25 |
| 4 | B1Q3开关 | A | 157 | 175 | 18 |
| 5 | B | 171 | 189 | 18 |
| 6 | C | 160 | 178 | 18 |
| 7 | B1Q2开关 | A | 168 | 177 | 9 |
| 8 | B | 171 | 180 | 9 |
| 9 | C | 49 | 58 | 9 |
| 10 | B2Q1开关 | A | 273 | 286 | 13 |
| 11 | B | 244 | 257 | 13 |
| 12 | C | 247 | 260 | 13 |
| 13 | B2Q3开关 | A | 238 | 250 | 12 |
| 14 | B | 250 | 262 | 12 |
| 15 | C | 239 | 251 | 12 |
| 16 | B2Q2开关 | A | 152 | 163 | 11 |
| 17 | B | 128 | 139 | 11 |
| 18 | C | 154 | 165 | 11 |
| 19 | B3Q1开关 | A | 196 | 222 | 26 |
| 20 | B | 201 | 227 | 26 |
| 21 | C | 185 | 211 | 26 |
| 22 | B3Q3开关 | A | 187 | 201 | 14 |
| 23 | B | 185 | 199 | 14 |
| 24 | C | 175 | 189 | 14 |
| 25 | B3Q2开关 | A | 148 | 160 | 12 |
| 26 | B | 198 | 210 | 12 |
| 27 | C | 149 | 161 | 12 |
| 28 | B4Q1开关 | A | 186 | 190 | 4 |
| 29 | B | 187 | 191 | 4 |
| 30 | C | 188 | 192 | 4 |
| 31 | B4Q3开关 | A | 257 | 261 | 4 |
| 32 | B | 257 | 261 | 4 |
| 33 | C | 252 | 256 | 4 |
| 34 | B4Q2开关 | A | 190 | 194 | 4 |
| 35 | B | 195 | 199 | 4 |
| 36 | C | 185 | 189 | 4 |
| 37 | B5Q1开关 | A | 237 | 251 | 14 |
| 38 | B | 196 | 210 | 14 |
| 39 | C | 195 | 209 | 14 |
| 40 | B5Q3开关 | A | 190 | 199 | 9 |
| 41 | B | 178 | 187 | 9 |
| 42 | C | 178 | 187 | 9 |
| 43 | B5Q2开关 | A | 137 | 145 | 8 |
| 44 | B | 158 | 166 | 8 |
| 45 | C | 133 | 141 | 8 |
| 46 | B6Q1开关 | A | 218 | 232 | 14 |
| 47 | B | 222 | 236 | 14 |
| 48 | C | 219 | 233 | 14 |
| 49 | B6Q3开关 | A | 207 | 216 | 9 |
| 50 | B | 217 | 226 | 9 |
| 51 | C | 200 | 209 | 9 |
| 52 | B6Q2开关 | A | 152 | 164 | 12 |
| 53 | B | 147 | 159 | 12 |
| 54 | C | 121 | 133 | 12 |
| 55 | B7Q1开关 | A | 160 | 169 | 9 |
| 56 | B | 168 | 177 | 9 |
| 57 | C | 159 | 168 | 9 |
| 58 | B7Q2开关 | A | 151 | 163 | 12 |
| 59 | B | 152 | 164 | 12 |
| 60 | C | 157 | 169 | 12 |

记录人（Recorder）： Asrar 战忠洋 值班负责人（In Charge）： 陈康宁