拉合尔换流站滤波器场开关动作次数记录

ACF Yard CB Action

日期（Date）： 2020年y 11月m 15 日d 环境温度（TEMP）： 20℃ 运检（Team）：二 值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **相别**  **Phase** | **上次读数**  **The Last Time** | **本次读数**  **This Time** | **动作次数**  **Action Number** |
| 1 | F1B1Q1开关 | A |  | 100 |  |
| 2 | B |  | 113 |  |
| 3 | C |  | 103 |  |
| 4 | F1B2Q1开关 | A |  | 87 |  |
| 5 | B |  | 100 |  |
| 6 | C |  | 89 |  |
| 7 | F1B3Q1开关 | A |  | 93 |  |
| 8 | B |  | 98 |  |
| 9 | C |  | 97 |  |
| 10 | F1B4Q1开关 | A |  | 86 |  |
| 11 | B |  | 121 |  |
| 12 | C |  | 91 |  |
| 13 | F2B1Q1开关 | A |  | 123 |  |
| 14 | B |  | 112 |  |
| 15 | C |  | 102 |  |
| 16 | F2B2Q1开关 | A |  | 93 |  |
| 17 | B |  | 122 |  |
| 18 | C |  | 103 |  |
| 19 | F2B3Q1开关 | A |  | 93 |  |
| 20 | B |  | 105 |  |
| 21 | C |  | 100 |  |
| 22 | F2B4Q1开关 | A |  | 109 |  |
| 23 | B |  | 130 |  |
| 24 | C |  | 113 |  |
| 25 | F3B1Q1开关 | A |  | 107 |  |
| 26 | B |  | 103 |  |
| 27 | C |  | 99 |  |
| 28 | F3B2Q1开关 | A |  | 91 |  |
| 29 | B |  | 115 |  |
| 30 | C |  | 109 |  |
| 31 | F3B3Q1开关 | A |  | 103 |  |
| 32 | B |  | 211 |  |
| 33 | C |  | 105 |  |
| 34 | F3B4Q1开关 | A |  | 129 |  |
| 35 | B |  | 105 |  |
| 36 | C |  | 111 |  |
| 37 | F4B1Q1开关 | A |  | 97 |  |
| 38 | B |  | 101 |  |
| 39 | C |  | 102 |  |
| 40 | F4B2Q1开关 | A |  | 104 |  |
| 41 | B |  | 109 |  |
| 42 | C |  | 102 |  |
| 43 | F4B3Q1开关 | A |  | 128 |  |
| 44 | B |  | 95 |  |
| 45 | C |  | 96 |  |
| 46 | F4B4Q1开关 | A |  | 87 |  |
| 47 | B |  | 97 |  |
| 48 | C |  | 89 |  |

记录人（Recorder）： Asrar 战忠洋 值班负责人（In Charge）： 陈康宁