拉合尔换流站交流场开关动作次数记录

AC Yard CB Action

日期（Date）：2021年y 04月m 13 日d 环境温度（TEMP）： ℃ 运检（Team）： 值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **相别**  **Phase** | **上次读数**  **The Last Time** | **本次读数**  **This Time** | **动作次数**  **Action number** |
| 1 | B1Q1开关 | A | 235 |  |  |
| 2 | B | 240 |  |  |
| 3 | C | 232 |  |  |
| 4 | B1Q3开关 | A | 197 |  |  |
| 5 | B | 211 |  |  |
| 6 | C | 200 |  |  |
| 7 | B1Q2开关 | A | 180 |  |  |
| 8 | B | 183 |  |  |
| 9 | C | 58 |  |  |
| 10 | B2Q1开关 | A | 290 |  |  |
| 11 | B | 261 |  |  |
| 12 | C | 264 |  |  |
| 13 | B2Q3开关 | A | 255 |  |  |
| 14 | B | 267 |  |  |
| 15 | C | 256 |  |  |
| 16 | B2Q2开关 | A | 165 |  |  |
| 17 | B | 139 |  |  |
| 18 | C | 167 |  |  |
| 19 | B3Q1开关 | A | 227 |  |  |
| 20 | B | 232 |  |  |
| 21 | C | 216 |  |  |
| 22 | B3Q3开关 | A | 223 |  |  |
| 23 | B | 221 |  |  |
| 24 | C | 211 |  |  |
| 25 | B3Q2开关 | A | 184 |  |  |
| 26 | B | 234 |  |  |
| 27 | C | 185 |  |  |
| 28 | B4Q1开关 | A | 190 |  |  |
| 29 | B | 191 |  |  |
| 30 | C | 192 |  |  |
| 31 | B4Q3开关 | A | 261 |  |  |
| 32 | B | 261 |  |  |
| 33 | C | 256 |  |  |
| 34 | B4Q2开关 | A | 194 |  |  |
| 35 | B | 199 |  |  |
| 36 | C | 189 |  |  |
| 37 | B5Q1开关 | A | 256 |  |  |
| 38 | B | 215 |  |  |
| 39 | C | 214 |  |  |
| 40 | B5Q3开关 | A | 205 |  |  |
| 41 | B | 193 |  |  |
| 42 | C | 193 |  |  |
| 43 | B5Q2开关 | A | 147 |  |  |
| 44 | B | 168 |  |  |
| 45 | C | 143 |  |  |
| 46 | B6Q1开关 | A | 234 |  |  |
| 47 | B | 238 |  |  |
| 48 | C | 235 |  |  |
| 49 | B6Q3开关 | A | 217 |  |  |
| 50 | B | 227 |  |  |
| 51 | C | 210 |  |  |
| 52 | B6Q2开关 | A | 165 |  |  |
| 53 | B | 160 |  |  |
| 54 | C | 134 |  |  |
| 55 | B7Q1开关 | A | 170 |  |  |
| 56 | B | 178 |  |  |
| 57 | C | 169 |  |  |
| 58 | B7Q2开关 | A | 164 |  |  |
| 59 | B | 165 |  |  |
| 60 | C | 170 |  |  |

记录人（Recorder）： 值班负责人（In Charge）：