拉合尔换流站35kV及132kV场开关动作次数

35kV Yard and 132kV Yard CB Action

日期（Date）： 2021 年 04 月 15 日d 环境温度（TEMP）： 24 ℃ 运检（Team）： 1 值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  NO. | 开关名称  CB | 上次读数  The Last Time | 本次读数  This Time | 动作次数  Action number |
| 1 | H1Q1开关 | 348 | 366 | 18 |
| 2 | H2Q1开关 | 281 | 298 | 17 |
| 3 | H3Q1开关 | 302 | 303 | 1 |
| 4 | H4Q1开关 | 136 | 138 | 2 |
| 5 | H5Q1开关 | 320 | 337 | 17 |
| 6 | H6Q1开关 | 365 | 372 | 7 |
| 7 | E1Q1开关 | 481 | 499 | 18 |
| 8 | E2Q1开关 | 329 | 347 | 18 |
| 9 | E3Q1开关 | 335 | 341 | 6 |

记录人（Recorder）： Abdullah Rashid 值班负责人（In Charge）： 李守金 电