拉合尔换流站35kV及132kV场开关动作次数

35kV Yard and 132kV Yard CB Action

日期（Date）： 2021 年 05 月 15 日d 环境温度（TEMP）：35℃ 运检（Team）：1值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  NO. | 开关名称  CB | 上次读数  The Last Time | 本次读数  This Time | 动作次数  Action number |
| 1 | H1Q1开关 | 366 | 368 | 02 |
| 2 | H2Q1开关 | 298 | 300 | 02 |
| 3 | H3Q1开关 | 303 | 303 | 0 |
| 4 | H4Q1开关 | 138 | 139 | 01 |
| 5 | H5Q1开关 | 337 | 339 | 02 |
| 6 | H6Q1开关 | 372 | 372 | 0 |
| 7 | E1Q1开关 | 499 | 501 | 02 |
| 8 | E2Q1开关 | 347 | 350 | 03 |
| 9 | E3Q1开关 | 341 | 341 | 0 |

记录人（Recorder）：Abdullah Rashid 值班负责人（In Charge）：李守金电