拉合尔换流站35kV及132kV场开关动作次数

35kV Yard and 132kV Yard CB Action

日期（Date）： 2021年 06 月 13日d 环境温度（TEMP）：31 ℃ 运检（Team）：2 值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  NO. | 开关名称  CB | 上次读数  The Last Time | 本次读数  This Time | 动作次数  Action number |
| 1 | H1Q1开关 | 368 | 386 | 18 |
| 2 | H2Q1开关 | 300 | 317 | 17 |
| 3 | H3Q1开关 | 303 | 303 | 0 |
| 4 | H4Q1开关 | 139 | 145 | 6 |
| 5 | H5Q1开关 | 339 | 356 | 17 |
| 6 | H6Q1开关 | 372 | 372 | 0 |
| 7 | E1Q1开关 | 501 | 504 | 3 |
| 8 | E2Q1开关 | 350 | 354 | 4 |
| 9 | E3Q1开关 | 341 | 341 | 0 |

记录人（Recorder）：Rehan & Abu Bakar 值班负责人（In Charge）：电