拉合尔换流站交流场开关动作次数记录

AC Yard CB Action

日期（Date）：2021年y 06月m 15 日d 环境温度（TEMP）： 35 ℃ 运检（Team）：2 值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **NO.** | **开关名称**  **CB** | **相别**  **Phase** | **上次读数**  **The Last Time** | **本次读数**  **This Time** | **动作次数**  **Action number** |
| 1 | B1Q1开关 | A | 241 | 244 | 03 |
| 2 | B | 246 | 249 | 03 |
| 3 | C | 238 | 241 | 03 |
| 4 | B1Q3开关 | A | 203 | 206 | 03 |
| 5 | B | 217 | 220 | 03 |
| 6 | C | 206 | 209 | 03 |
| 7 | B1Q2开关 | A | 184 | 184 | 0 |
| 8 | B | 187 | 187 | 0 |
| 9 | C | 52 | 52 | 0 |
| 10 | B2Q1开关 | A | 291 | 292 | 01 |
| 11 | B | 262 | 263 | 01 |
| 12 | C | 265 | 266 | 01 |
| 13 | B2Q3开关 | A | 256 | 259 | 03 |
| 14 | B | 268 | 271 | 03 |
| 15 | C | 257 | 260 | 03 |
| 16 | B2Q2开关 | A | 166 | 170 | 04 |
| 17 | B | 139 | 139 | 0 |
| 18 | C | 168 | 172 | 04 |
| 19 | B3Q1开关 | A | 228 | 228 | 0 |
| 20 | B | 233 | 233 | 0 |
| 21 | C | 217 | 217 | 0 |
| 22 | B3Q3开关 | A | 234 | 238 | 04 |
| 23 | B | 233 | 236 | 03 |
| 24 | C | 223 | 226 | 03 |
| 25 | B3Q2开关 | A | 196 | 199 | 03 |
| 26 | B | 246 | 249 | 03 |
| 27 | C | 197 | 200 | 03 |
| 28 | B4Q1开关 | A | 190 | 190 | 0 |
| 29 | B | 191 | 191 | 0 |
| 30 | C | 192 | 192 | 0 |
| 31 | B4Q3开关 | A | 261 | 261 | 0 |
| 32 | B | 261 | 261 | 0 |
| 33 | C | 256 | 256 | 0 |
| 34 | B4Q2开关 | A | 194 | 194 | 0 |
| 35 | B | 199 | 199 | 0 |
| 36 | C | 189 | 189 | 0 |
| 37 | B5Q1开关 | A | 257 | 258 | 01 |
| 38 | B | 216 | 217 | 01 |
| 39 | C | 215 | 216 | 01 |
| 40 | B5Q3开关 | A | 206 | 207 | 01 |
| 41 | B | 194 | 195 | 01 |
| 42 | C | 194 | 195 | 01 |
| 43 | B5Q2开关 | A | 148 | 148 | 0 |
| 44 | B | 169 | 169 | 0 |
| 45 | C | 144 | 144 | 0 |
| 46 | B6Q1开关 | A | 237 | 238 | 01 |
| 47 | B | 241 | 242 | 01 |
| 48 | C | 238 | 239 | 01 |
| 49 | B6Q3开关 | A | 220 | 221 | 01 |
| 50 | B | 230 | 231 | 01 |
| 51 | C | 213 | 214 | 01 |
| 52 | B6Q2开关 | A | 167 | 167 | 0 |
| 53 | B | 162 | 162 | 0 |
| 54 | C | 136 | 136 | 0 |
| 55 | B7Q1开关 | A | 171 | 171 | 0 |
| 56 | B | 179 | 179 | 0 |
| 57 | C | 170 | 170 | 0 |
| 58 | B7Q2开关 | A | 165 | 165 | 0 |
| 59 | B | 166 | 166 | 0 |
| 60 | C | 171 | 171 | 0 |

记录人（Recorder)： Rehan & Abu Bakar,赵桂鑫/郭庆帅 值班负责人（In Charge）： 袁茂凯