拉合尔换流站35kV及132kV场开关动作次数

35kV Yard and 132kV Yard CB Action

日期（Date）： 2021年 07 月 13日d 环境温度（TEMP）： 34 ℃ 运检（Team）：2 值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  NO. | 开关名称  CB | 上次读数  The Last Time | 本次读数  This Time | 动作次数  Action number |
| 1 | H1Q1开关 | 386 | 280 | 0 |
| 2 | H2Q1开关 | 317 | 321 | 4 |
| 3 | H3Q1开关 | 303 | 303 | 0 |
| 4 | H4Q1开关 | 145 | 150 | 5 |
| 5 | H5Q1开关 | 356 | 361 | 5 |
| 6 | H6Q1开关 | 372 | 372 | 0 |
| 7 | E1Q1开关 | 504 | 512 | 8 |
| 8 | E2Q1开关 | 354 | 363 | 9 |
| 9 | E3Q1开关 | 341 | 341 | 0 |

记录人（Recorder）： ABU BAKAR 值班负责人（In Charge）： 电