拉合尔站关键数据跟踪记录表Lahore Converter Station Critical Data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **记录日期： 年 月 日 时 环境温度temperature： ℃ 直流功率： MW 运维 值 值长：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 极Ⅰ | | | | | | | | | | | | | | 极Ⅱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 双极 | | | | | | | | | |
| Pd（计划功率） | | UDL | | | | Id | | | 负载率 | | | | | Pd（计划功率） | | | | UDL | | | | | | Id | | | | | 负载率 | | | | | P | | | | | | | | | Idel |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  |
| **交流线路负荷情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 关键数据 | | 拉合尔南Ⅰ线 | | | 拉合尔Ⅰ线 | | | | 拉合尔北Ⅰ线 | | | | | | 拉合尔北Ⅱ线 | | | | | | 拉合尔Ⅱ线 | | | | 拉合尔南Ⅱ线 | | | | | B.B-Ⅰ母线 | | | | | | | | B.B-Ⅱ母线 | | | | | |
| 有功功率 | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | —— | | | | | | | | —— | | | | | |
| 无功功率 | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | —— | | | | | | | | —— | | | | | |
| 频率 | | —— | | | —— | | | | —— | | | | | | —— | | | | | | —— | | | | —— | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 电压 | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **变压器负荷情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 关键数据 | | 极Ⅰ换流变 | | | | | 极Ⅱ换流变 | | | | 500kV T-3站用变 | | | | | | 500 kV T-4站用变 | | | | | | 35 kV T-5站用变 | | | | | | 35 kV T-6站用变 | | | | | | | 132kV T-7站用变 | | | | | | | |
| 有功功率 | |  | | | | |  | | | |  | | 绕温 | | | |  | | | 绕温 | | |  | | | | 油温 | |  | | | 油温 | | | |  | | | | | 绕温 | | |
| 无功功率 | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 极Ⅰ水冷系统 | | 冷却水进阀温度 | | | | 冷却水出阀温度 | | | 冷却水电导率 | | | | | 去离子水电导率 | | | | 主水回路流量 | | | | | | 膨胀罐液位 | | | | | 膨胀罐压力 | | | | | 缓冲水池液位 | | | | | 主泵 | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 极Ⅱ水冷系统 | | 冷却水进阀温度 | | | | 冷却水出阀温度 | | | 冷却水电导率 | | | | | 去离子水电导率 | | | | 主水回路流量 | | | | | | 膨胀罐液位 | | | | | 膨胀罐压力 | | | | | 缓冲水池液位 | | | | | 主泵 | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **一体化在线监测数据抄录** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | 极ⅠY/Y换流变  TFY-P1 | | | | | | | 极ⅠY/D换流变  TFD-P1 | | | | | | | | 极ⅡY/Y换流变  TFY-P2 | | | | | | | | | | 极ⅡY/D换流变  TFD-P2 | | | | | | | | | 500kV T-3站用变 | | | | | 500kV T-4站用变 | | | |
| 相别 | A | | B | C | | | | A | | B | | C | | | | A | | | B | | | C | | | | A | | B | | | C | | | | —— | | | | | —— | | | |
| 总烃 |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| H2 |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| C2H2 |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 绕温 |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **辅助系统检查情况（记录检查情况，无问题打√）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阀厅红外测温 | | 空调系统 | | | | 视频监控系统 | | | 一体化在线监测系统 | | | | | 故障录波系统 | | | | 保信子站系统 | | | | | | 消防系统 | | | | | 给排水系统 | | | | | 电能计量系统 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |