## Sheet1
拉合尔站防小动物措施台账
序号 | 安装房间 | 具体安装位置 | 防小动物措施名称 |  |  | 编号 | 备注
1 | 500kV#1继电器室 | 500kV#1继电器室东南门 | 挡鼠板 |  |  | 058
2 |  | 500kV#1继电器室西南门 | 挡鼠板 |  |  | 057
3 |  | 500kV#1继电器室东内门 | 挡鼠板 |  |  | 056
4 |  | 500kV#1继电器室东外门 | 挡鼠板 |  |  | 055
5 |  | 500kV#1继电器室东南门东侧 |  | 驱鼠器
6 |  | 500kV#1继电器室西南门东侧 |  | 驱鼠器
7 |  | 500kV#1继电器室东内门走廊北侧 |  | 驱鼠器
8 |  | 500kV#1继电器室西北 |  |  | 粘鼠板
9 |  | 500kV#1继电器室东北 |  |  | 粘鼠板
10 |  | 500kV#1继电器室东北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 3
11 | 500kV#1继电器#1蓄电池室 | 500kV#1继电器#1蓄电池室南门 | 挡鼠板 |  |  | 059
12 |  | 500kV#1继电器#1蓄电池室东北 |  |  | 粘鼠板
13 | 500kV#1继电器#2蓄电池室 | 500kV#1继电器#2蓄电池室北门 | 挡鼠板 |  |  | 060
14 |  | 500kV#1继电器#2蓄电池室西南 |  |  | 粘鼠板
15 | 11kV设备小室 | 11kV设备小室西门 | 挡鼠板 |  |  | 062
16 |  | 11kV设备小室南门 | 挡鼠板 |  |  | 061
17 |  | 11kV设备小室西门北侧 |  | 驱鼠器
18 |  | 11kV设备小室南门西侧 |  | 驱鼠器
19 |  | 11kV设备小室东北 |  |  | 粘鼠板
20 |  | 11kV设备小室东南 |  |  | 粘鼠板
21 |  | 11kV设备小室西北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
22 |  | 11kV设备小室西南侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
23 |  | 11kV设备小室东南侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
24 | 500kV#2继电器室 | 500kV#2继电器室东北门 | 挡鼠板 |  |  | 067
25 |  | 500kV#2继电器室东南门 | 挡鼠板 |  |  | 068
26 |  | 500kV#2继电器室南内门 | 挡鼠板 |  |  | 064
27 |  | 500kV#2继电器南外门 | 挡鼠板 |  |  | 063
28 |  | 500kV#2继电器室东北门北侧 |  | 驱鼠器
29 |  | 500kV#2继电器室东南门北侧 |  | 驱鼠器
30 |  | 500kV#2继电器室南内门走廊西侧 |  | 驱鼠器
31 |  | 500kV#2继电器室西北 |  |  | 粘鼠板
32 |  | 500kV#2继电器室西南 |  |  | 粘鼠板
33 |  | 500kV#2继电器室东北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
34 |  | 500kV#2继电器室东南侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
35 |  | 500kV#2继电器室西北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
36 |  | 500kV#2继电器室西南侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
37 | 500kV#2继电器#1蓄电池室 | 500kV#2继电器#1蓄电池室东门 | 挡鼠板 |  |  | 065
38 |  | 500kV#2继电器#1蓄电池室西北 |  |  | 粘鼠板
39 | 500kV#2继电器#2蓄电池室 | 500kV#2继电器#2蓄电池室西门 | 挡鼠板 |  |  | 066
40 |  | 500kV#2继电器#2蓄电池室西南 |  |  | 粘鼠板
41 | 500kV#2继电器计量小室 | 500kV#2继电器计量小室北门 | 挡鼠板 |  |  | 069
42 |  | 500kV#2继电器计量小室西南 |  |  | 粘鼠板
43 |  | 500kV#2继电器计量小室东南 |  |  | 粘鼠板
44 | 500kV#3继电器室 | 500kV#3继电器室西北门 | 挡鼠板 |  |  | 074
45 |  | 500kV#3继电器室西南门 | 挡鼠板 |  |  | 075
46 |  | 500kV#3继电器室南内门 | 挡鼠板 |  |  | 071
47 |  | 500kV#3继电器南外门 | 挡鼠板 |  |  | 070
48 |  | 500kV#3继电器室西北门北侧 |  | 驱鼠器
49 |  | 500kV#3继电器室西南门南侧 |  | 驱鼠器
50 |  | 500kV#3继电器室南内门走廊西侧 |  | 驱鼠器
51 |  | 500kV#3继电器室东北 |  |  | 粘鼠板
52 |  | 500kV#3继电器室东南 |  |  | 粘鼠板
53 |  | 500kV#3继电器室西北 |  |  | 粘鼠板
54 |  | 500kV#3继电器室西南 |  |  | 粘鼠板
55 |  | 500kV#3继电器室西北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
56 |  | 500kV#3继电器室西南侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
57 |  | 500kV#3继电器室东北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
58 |  | 500kV#3继电器室东南侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
59 | 500kV#3继电器#1蓄电池室 | 500kV#3继电器#1蓄电池室西门 | 挡鼠板 |  |  | 072
60 |  | 500kV#3继电器#1蓄电池室东南 |  |  | 粘鼠板
61 | 500kV#3继电器#2蓄电池室 | 500kV#3继电器#2蓄电池室东门 | 挡鼠板 |  |  | 073
62 |  | 500kV#3继电器#2蓄电池室西北 |  |  | 粘鼠板
63 | 132kV继电器室 | 132kV继电器室北门 | 挡鼠板 |  |  | 076
64 |  | 132kV继电器室东门 | 挡鼠板 |  |  | 077
65 |  | 132kV继电器室北门东侧 |  | 驱鼠器
66 |  | 132kV继电器室北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
67 |  | 132kV继电器室西南 |  |  | 粘鼠板
68 | 132kV继电器计量小室 | 132kV继电器计量小室西北 |  |  | 粘鼠板
69 |  | 132kV继电器计量小室东门 | 挡鼠板 |  |  | 078
70 | 站公用400小室 | 站公用400小室东门 | 挡鼠板 |  |  | 079
71 |  | 站公用400小室北门 | 挡鼠板 |  |  | 080
72 |  | 站公用400小室东门南侧 |  | 驱鼠器
73 |  | 站公用400小室北门西侧 |  | 驱鼠器
74 |  | 站公用400小室西南 |  |  | 粘鼠板
75 |  | 站公用400小室东北 |  |  | 粘鼠板
76 |  | 站公用400小室东北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
77 |  | 站公用400小室西北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
78 | 综合泵房 | 水泵房控制室双开西门 | 挡鼠板 |  |  | 081
79 |  | 水泵房设备间双开北门 | 挡鼠板 |  |  | 082
80 |  | 水泵房设备间单开北门1 | 挡鼠板 |  |  | 083
81 | 消防泵房 | 水泵房控制室双开东门 | 挡鼠板 |  |  | 084
82 |  | 水泵房设备间双开北门 | 挡鼠板 |  |  | 085
83 |  | 水泵房设备间单开北门1 | 挡鼠板 |  |  | 086
84 | 深井泵房1 | 双开门北门 | 挡鼠板 |  |  | 087
85 | 深井泵房2 | 双开门西门 | 挡鼠板 |  |  | 088
86 | 专用品库 | 双开门南门 | 挡鼠板 |  |  | 089
87 | 检修备品库 | 检修备品库西北门 | 挡鼠板 |  |  | 090
88 |  | 检修备品库东北门 | 挡鼠板 |  |  | 091
89 |  | 检修备品库西门 | 挡鼠板 |  |  | 092
90 |  | 检修备品库东门 | 挡鼠板 |  |  | 093
91 | 主控室 | 主控室双开东门 | 挡鼠板 |  |  | 050
92 |  | 主控室单开北门 | 挡鼠板 |  |  | 051
93 |  | 主控室单开南门 | 挡鼠板 |  |  | 052
94 |  | 主控室西南 |  |  | 粘鼠板
95 |  | 主控室西北 |  |  | 粘鼠板
96 |  | 主控室东北 |  |  | 粘鼠板
97 | 三楼室外观察平台 | 室外观察平台双开门西北 | 挡鼠板 |  |  | 053
98 |  | 室外观察平台双开门西南 | 挡鼠板 |  |  | 054
99 |  | 室外观察平台西北双开门南侧 |  |  | 粘鼠板
100 |  | 室外观察平台西南双开门北侧 |  |  | 粘鼠板
101 | 站公用设备室 | 站公用设备室双开南门 | 挡鼠板 |  |  | 030
102 |  | 站公用设备室单开南门 | 挡鼠板 |  |  | 031
103 |  | 站公用设备室双开南门西侧 |  | 驱鼠器
104 |  | 站公用设备室东北 |  |  | 粘鼠板
105 |  | 站公用设备室东南 |  |  | 粘鼠板
106 | 二次工作间 | 二次工作间双开东门 | 挡鼠板 |  |  | 032
107 | 通信蓄电池1# | 通信蓄电池1#单开北门 | 挡鼠板 |  |  | 033
108 |  | 通信蓄电池1#东南 |  |  | 粘鼠板
109 | 通信蓄电池2# | 通信蓄电池2#单开北门 | 挡鼠板 |  |  | 034
110 |  | 通信蓄电池2#东南 |  |  | 粘鼠板
111 | 通信机房 | 通信机房单开北门 | 挡鼠板 |  |  | 035
112 |  | 通信机房双开北门 | 挡鼠板 |  |  | 036
113 |  | 通信机房单开北门西墙 |  | 驱鼠器
114 |  | 通信机房双开北门西侧 |  | 驱鼠器
115 |  | 通信机房东南 |  |  | 粘鼠板
116 |  | 通信机房东北 |  |  | 粘鼠板
117 | 培训室 | 培训室双开南门 | 挡鼠板 |  |  | 037
118 | 极1保护设备室 | 极1保护设备室双开南门 | 挡鼠板 |  |  | 038
119 |  | 极1保护设备室单开东门 | 挡鼠板 |  |  | 039
120 |  | 极1保护设备室双开南门东墙 |  | 驱鼠器
121 |  | 极1保护设备室双开南门西墙 |  | 驱鼠器
122 |  | 极1保护设备室西北 |  |  | 粘鼠板
123 |  | 极1保护设备室东北 |  |  | 粘鼠板
124 | 极2保护设备室 | 极2保护设备室双开北门 | 挡鼠板 |  |  | 040
125 |  | 极2保护设备室单开东门 | 挡鼠板 |  |  | 041
126 |  | 极2保护设备室双开北门东墙 |  | 驱鼠器
127 |  | 极2保护设备室双开北门西墙 |  | 驱鼠器
128 |  | 极2保护设备室西北 |  |  | 粘鼠板
129 |  | 极2保护设备室西南 |  |  | 粘鼠板
130 | 公用直流屏室 | 公用直流屏室双开北门 | 挡鼠板 |  |  | 042
131 |  | 公用直流屏室北门西侧 |  | 驱鼠器
132 |  | 公用直流屏室西南 |  |  | 粘鼠板
133 |  | 公用直流屏室东南 |  |  | 粘鼠板
134 | 公用直流蓄电池室1 | 公用直流蓄电池室1单开北门 | 挡鼠板 |  |  | 043
135 |  | 公用直流蓄电池室1东南 |  |  | 粘鼠板
136 | 公用直流蓄电池室2 | 公用直流蓄电池室2单开北门 | 挡鼠板 |  |  | 044
137 |  | 公用直流蓄电池室2西南 |  |  | 粘鼠板
138 | 二楼空调设备间 | 二楼空调设备间东南双开门 | 挡鼠板 |  |  | 045
139 |  | 二楼空调设备间西南双开门 | 挡鼠板 |  |  | 046
140 |  | 二楼空调设备间东北墙 |  | 驱鼠器
141 |  | 二楼空调设备间西南墙 |  |  | 粘鼠板
142 | 暖通配电屏柜间 | 暖通配电屏柜间北双开门 | 挡鼠板 |  |  | 047
143 |  | 暖通配电屏柜间东南 |  |  | 粘鼠板
144 | 检修备品间 | 检修备品间北双开 | 挡鼠板 |  |  | 048
145 |  | 检修备品间北门西墙 |  | 驱鼠器 |  |  | 最后放置
146 |  | 检修备品间北门东墙 |  | 驱鼠器 |  |  | 最后放置
147 | 主控楼二楼走廊 | 主控楼二楼西门走廊北侧 |  |  | 粘鼠板 |  | 最后放置
148 |  | 主控楼二楼西门走廊南侧 |  |  | 粘鼠板 |  | 最后放置
149 |  | 主控楼二楼东窗户走廊北侧 |  |  | 粘鼠板 |  | 最后放置
150 |  | 主控楼二楼东窗户走廊南侧 |  |  | 粘鼠板 |  | 最后放置
151 | 主控楼二楼 | 西双开门 | 挡鼠板 |  |  | 049
152 | 主控楼一楼走廊 | 主控楼一楼东双开 | 挡鼠板 |  |  | 001
153 |  | 主控楼一楼东双开门南侧 |  |  | 粘鼠板
154 |  | 主控楼一楼东双开门北侧 |  |  | 粘鼠板
155 |  | 主控楼一楼西双开 | 挡鼠板 |  |  | 002
156 |  | 主控楼一楼西双开南侧 |  |  | 粘鼠板
157 |  | 主控楼一楼西双开北侧 |  |  | 粘鼠板
158 |  | 主控楼一楼西门外侧北电缆沟入口处南 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
159 |  | 主控楼一楼西门外侧北电缆沟入口处北 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
160 |  | 主控楼一楼西门外侧南电缆沟入口处南 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
161 |  | 主控楼一楼西门外侧南电缆沟入口处北 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
162 | 一楼空调设备间 | 一楼空调设备间东双门 | 挡鼠板 |  |  | 003
163 |  | 一楼空调设备间北双门 | 挡鼠板 |  |  | 004
164 |  | 一楼空调设备间北双门东侧 |  | 驱鼠器
165 |  | 一楼空调设备间东双门西南侧 |  |  | 粘鼠板
166 | 极1换流变直流场接口设备室 | 极1换流变直流场接口设备室双开东门 | 挡鼠板 |  |  | 005
167 |  | 极1换流变直流场接口设备室单开西门 | 挡鼠板 |  |  | 006
168 |  | 极1换流变直流场接口设备室东门北侧 |  | 驱鼠器
169 |  | 极1换流变直流场接口设备室西北 |  |  | 粘鼠板
170 |  | 极1换流变直流场接口设备西南 |  |  | 粘鼠板
171 |  | 极1换流变直流场接口设备室东门北侧电缆沟入口处东 |  |  | 粘鼠板
172 |  | 极1换流变直流场接口设备室东门北侧电缆沟入口处北 |  |  | 粘鼠板
173 |  | 极1换流变直流场接口设备室东门南侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 3
174 | 极2换流变直流场接口设备室 | 极2换流变直流场接口设备室双开东门 | 挡鼠板 |  |  | 007
175 |  | 极2换流变直流场接口设备室单开西门 | 挡鼠板 |  |  | 008
176 |  | 极2换流变直流场接口设备室东门南侧 |  | 驱鼠器
177 |  | 极2换流变直流场接口设备室西南 |  |  | 粘鼠板
178 |  | 极2换流变直流场接口设备室东北 |  |  | 粘鼠板
179 |  | 极2换流变直流场接口设备室东门南侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
180 |  | 极2换流变直流场接口设备室东门北侧电缆沟入口处 |  |  | 粘鼠板 |  | 2
181 | 极1阀组1#蓄电池 | 极1阀组1#蓄电池西单门 | 挡鼠板 |  |  | 009
182 |  | 极1阀组1#蓄电池东北 |  |  | 粘鼠板
183 | 极1阀组2#蓄电池 | 极1阀组2#蓄电池西单门 | 挡鼠板 |  |  | 010
184 |  | 极1阀组2#蓄电池东南 |  |  | 粘鼠板
185 | 极2阀组1#蓄电池 | 极2阀组1#蓄电池西单门 | 挡鼠板 |  |  | 011
186 |  | 极2阀组1#蓄电池东北 |  |  | 粘鼠板
187 | 极2阀组2#蓄电池 | 极2阀组2#蓄电池西单门 | 挡鼠板 |  |  | 012
188 |  | 极2阀组2#蓄电池东南 |  |  | 粘鼠板
189 | 极1阀厅 | 极1阀厅外北大门 | 挡鼠板 |  |  | 013
190 |  | 极1阀厅内南大门 | 挡鼠板 |  |  | 014
191 |  | 极1阀厅南大门走廊东侧 |  |  | 粘鼠板
192 |  | 极1阀厅南大门走廊西侧 |  |  | 粘鼠板
193 | 极2阀厅 | 极2阀厅内北大门 | 挡鼠板 |  |  | 015
194 |  | 极2阀厅外南大门 | 挡鼠板 |  |  | 016
195 |  | 极2阀厅北大门走廊东侧 |  |  | 粘鼠板
196 |  | 极2阀厅北大门走廊西侧 |  |  | 粘鼠板
197 | 极1站用电400V室 | 极1站用电400V室南门 | 挡鼠板 |  |  | 017
198 |  | 极1站用电400V室南门东侧 |  |  | 粘鼠板
199 |  | 极1站用电400V室双开西门 | 挡鼠板 |  |  | 018
200 |  | 极1站用电400V室东南 |  |  | 粘鼠板
201 |  | 极1站用电400V室东北 |  |  | 粘鼠板
202 |  | 极1站用电400V室双开西门北侧 |  | 驱鼠器
203 | 极2站用电400V室 | 极2站用电400V室北门 | 挡鼠板 |  |  | 019
204 |  | 极2站用电400V室北门西侧 |  |  | 粘鼠板
205 |  | 极2站用电400V室双开西门 | 挡鼠板 |  |  | 020
206 |  | 极2站用电400V室东南 |  |  | 粘鼠板
207 |  | 极2站用电400V室西北 |  |  | 粘鼠板
208 |  | 极2站用电400V室双开西门南侧 |  | 驱鼠器
209 | 安全工器具室 | 安全工器具室南门 | 挡鼠板 |  |  | 021
210 | 极1直流屏室 | 极1直流屏室东双门 | 挡鼠板 |  |  | 022
211 |  | 极1直流屏室西北 |  |  | 粘鼠板
212 |  | 极1直流屏室东门北侧 |  | 驱鼠器
213 | 极2直流屏室 | 极2直流屏室东双门 | 挡鼠板 |  |  | 023
214 |  | 极2直流屏室西北 |  |  | 粘鼠板
215 |  | 极2直流屏室东门南侧 |  | 驱鼠器
216 | 极1阀冷控制保护室 | 极1阀冷控制保护室单北门 | 挡鼠板 |  |  | 024
217 |  | 极1阀冷控制保护室双南门 | 挡鼠板 |  |  | 025
218 |  | 极1阀冷控制保护室东南 |  |  | 粘鼠板
219 |  | 极1阀冷控制保护室西墙 |  | 驱鼠器
220 | 极1阀冷设备室 | 极1阀冷设备室南门双开 | 挡鼠板 |  |  | 028
221 |  | 极1阀冷设备室东墙 |  | 驱鼠器
222 | 极2阀冷控制保护室 | 极2阀冷控制保护室双北门 | 挡鼠板 |  |  | 026
223 |  | 极2阀冷控制保护室单南门 | 挡鼠板 |  |  | 027
224 |  | 极2阀冷控制保护室东北 |  |  | 粘鼠板
225 |  | 极2阀冷控制保护室西墙 |  | 驱鼠器
226 | 极2阀冷设备室 | 极2阀冷设备室北门 | 挡鼠板 |  |  | 029
227 |  | 极2阀冷设备室东墙 |  | 驱鼠器
228 | 中方食堂 | 中方食堂西双开门 | 挡鼠板 |  |  | 094
229 |  | 中方食堂储藏间单开门 | 挡鼠板 |  |  | 096
230 | 巴方食堂 | 巴方食堂西双开门 | 挡鼠板 |  |  | 095
231 |  | 巴方食堂储藏间单开门 | 挡鼠板 |  |  | 097
|  |  | 97 | 38 | 96 |  | 46