## Sheet1
拉合尔换流站极Ⅱ阀冷系统抄表记录（PoleⅡ Cooling System Data Record）
日期 Date | 阀内水冷系统（主回路） Meter Reading Record Of Water Cooling System（Main Loop）In Valve | [12 empty] | 阀内水冷系统（补水回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Make-up Circuit）In Valve | [12 empty] | 阀外水冷系统（冷却回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Cooling Circuit）Outside Valve | [13 empty] | 阀外水冷系统（补水回路）抄表记录 Meter Reading Record Of Water Cooling System（Make-up Circuit）Outside Valve | [12 empty] | 环境温度 TEMP | 直流系统功率（MW)
| 主泵运行 | 主泵出水压力 | 主泵运行时间 | 进阀压力 | 进阀温度 | 冷却水流量 | 出阀温度 | 回水压力 | 电机温度 | 机端温度 | 泵端温度 | 溶解氧 | 主过滤器压力 | 原水罐液位 | 去离子水流量 | 去离子水电导率 | 冷却水电导率 | 膨胀罐压力 | 膨胀罐液位 | 阀厅温度 | 阀厅湿度 | 阀厅露点 | 氮气瓶压力 | 氮气瓶压力 | 减压阀压力 | 减压阀压力 | G01风机频率（HZ） | G02风机频率（HZ） | G03风机频率（HZ） | G04风机频率（HZ） | G05风机频率（HZ） | G01风机频率（HZ） | 第一组喷淋泵出水压力 | 第二组喷淋泵出水压力 | 第三组喷淋泵出水压力 | 喷淋水温度 | 喷淋水池液位 | 软化水池液位 | 室外温度 | 室外湿度 | 补充水流量 | 工业补水压力 | 保安过滤器进水压力 | 高压泵进水电导率 | 高压泵进水压力 | 高压泵进水流量 | 高压泵出水压力 | 反渗透膜出水电导率 | 反渗透膜出水流量 | 浓水出水流量 | 反洗泵出水压力 | 喷淋水池液位% | 清洗水温度
| P01&P02 | PT01/02 | Time | PT03/04/05 | TT01/02/03 | FT01/02/03 | TT04/05/06 | PT06/PT07 | TT07 | TT09 | TT11 | OI01 | dps01/dps02 | LT14 | FT11 | QT11/12 | QT0102 | PT11/12 | LT11/12/13 | TRT01/02 | TRT01/02 | Dew Point | C41 | C42 | PS11 | PS12 | [6 empty] | PT31/32 | PT33/34 | PT35/36 | TT31/32 | LT31/32 | LT33 | TRT31/32 | TRT31/32 | FT40 | PT40/41 | PT48 | QT40/41 | PT42/43 | FT41 | PT44/45 | QT42/43 | FT43 | FT42 | PT46/47 | LT | TT40
11.24 | P01 | 0.81/0.81 | 54.3 | 0.74/0.75/0.75 | 22.6/22.4/22.5 | 107.2/106.51/107.2 | 23/22.8/23 | 0.32/0.31 | 48.6 | 42.4 | 41.5 | 1.82 |  | 88.5 | 3.11 | 0.06/0.06 | 0.06/0.05 | 0.32/0.31 | 45.5/45.4/45.7 | 22.1/22.1 | 50.7/51.4 | 12.3 | 12.1 | 7.2 | 0.52 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13/0.12 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 22.5/22.7 | 74.4/73.2 | 95.1 | 19.3/18.4 | 58.9/64.2 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 521/518 | -0.01/-0.01 | 0 | -0.01/0.01 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 71.7 | 25.3 | 18 | 0
12.24 | P02 | 0.82/0.82 | 48.9 | 0.75/0.75/0.75 | 19.8/19.6/19.7 | 106.94/106.34/107.2 | 20.1/20.1/20.2 | 0.32/0.32 | 48.6 | 45 | 42.3 | 5.66 |  | 68.3 | 3.1 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.32/0.32 | 46.3/46.2/46.6 | 17.2/17.2 | 57.3/58.1 | 9.4 | 12 | 3.7 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12/0.12 | 0.13/0.13 | 0.12/0.13 | 19.7/19.9 | 70.1/70.1 | 95.2 | 23.7/23 | 39.7/41.8 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 541/538 | -0.01/-0.01 | 0 | -0.02/-0.02 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 70 | 24.9 | 11 | 0
01.24 | P02 | 0.78 | 0 | 0.72 | 26.4 | 108 | 26.7 | 0.28 | 41.6 | 39.79 | 38.1 | 3.51 |  | 68.1 | 3.14 | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 49.19 | 21.5 | 48.2 | 10.89 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 19.8 | 68 | 93.6 | 7.9 | 96.4 | 0 | 0.04 | -0.02 | 639 | -0.01 | 0 | -0.01 | -3.65 | 0 | 0 | 0.02 | 67.9
02.24.21 | 0A&180A | 0.82/0.82 | 61 | 0.76 | 24 | 107.64 | 24.4 | 0.33 | 28.1 | 28 | 28.2 | 3.33 |  | 68.1 | 3.08 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 47.9 | 24.2 | 49.9 | 14.4 | 9.5 | 14.5 | 0.6 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 24 | 69.4 | 94.9 | 21.3 | 73.5 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 683/680 | -0.01 | 0 | -0.01 | 37.70/37.65 | 0 | 0 | 0.02 | 68.5 | 22。1 | 17 | 0
03.24.21 | p02 | 0.81/0.81 | 29.8 | 0.75/0.75/0.75 | 25.7/25.5/25.7 | 107.55/107.81/107.38 | 26.2/26.1/26.3 | 0.32/0.31 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 2.24 |  | 68.1 | 3.02 | 0.06/0.06 | 0.06/0.06 | 0.32/0.32 | 47.9/47.9/48.7 | 23.7/23.8 | 51/51.8 | 14.1 | 6.4 | 15 | 0.64 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13/0.12 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 25.7/25.8 | 73.5/73.4 | 95.1 | 23.1/23.1 | 63.4/64.7 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 648/642 | -0.01/-0.01 | 0 | -0.01/-0.01 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 72.9 | 27.2 | 27 | 0
04.24.21 | P01 | 0.83 | 87.3 | 0.76 | 30.1 | 106.94 | 31.8 | 0.33 | 48.4 | 42.4 | 42.4 | 1.44 |  | 68.1 | 3.13 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 50.6 | 22.2 | 50.3 | 12.4 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 29.7 | 88.1 | 94.4 | 25.7 | 42.1 | 0 | 0.04 | 0.14 | 715 | 0.16 | 0 | 0.02 | -3.65 | 0 | 0 | 0.02 | 88.1 | 26.2 | 24 | 400
05.27.21 | P01 | 0.83 | 159.2 | 0.77 | 32.5 | 107.81 | 34.9 | 0.34 | 49.7 | 44.5 | 44.5 | 1.33 |  | 68.1 | 3.18 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 52.1 | 23.9 | 48.6 | 13.5 |  |  | 2.5 | 14.7 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 32.2 | 66 | 91.3 | 33.6 | 31.2 | 6.09 | 0.45 | 0.29 | 735 | 0.27 | 6.06 | 1.24 | 67.82 | 4.92 | 0.91 | 0.02 | 66 | 25.2 | 29 | 800
06.24.21 | P01 | 0.81/0.81 | 96.9 | 0.75/0.75/0.75 | 31.2/30.9/31.2 | 107.20/106.96/107.29 | 34.7/34.6/34.7 | 0.32/0.32 | 53.4 | 47.9 | 47.1 | 0.55 |  | 68.3 | 3.14 | 0.07/0.07 | 0.07/0.07 | 0.32/0.32 | 51.2/50.9/51.6 | 24.5/24.6 | 43.5/43.6 | 12.6 |  |  | 15.5 | 8.5 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 30.3/30.5 | 68.2/67.6 | 91.6 | 35.7/36.1 | 44.9/43.1 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 715/715 | -0.01/-0.01 | 0 | -0.01/-0.01 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 67.4 | 30 | 35.7
07.25.21 | P02 | 0.83/0.83 | 0.3 | 0.77/0.76/0.76 | 33.4/33.2/33.4 | 109.46/108.85/109.72 | 36.5/36.4/36.6 | 0.33/0.33 | 47.3 | 40.8 | 41.1 | 0.33 | 0.015/0 | 68.1 | 3.18 | 0.08/0.08 | 0.08/0.08 | 0.33/0.33 | 52.7/52.4/52.9 | 25.6/25.6 | 41.7/42.2 | 13.2 | 15.1 | 5.1 | 0.68 | 0.63 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 0.13/0.13 | 36.3/36.4 | 70.4/70 | 91.4 | 36.4/36.4 | 58.6/59.3 | 0 | 0.04/0.04 | -0.02 | 744/744 | -0.01/-0.01 | 0 | -0.01/-0.01 | -3.65/-3.65 | 0 | 0 | 0.02/0.02 | 70.3 | 23.8 | 36 | 1200