## Sheet1
拉合尔站安全工器具台账
序号 | 工器具名称 | 编号 | 工器具柜 | 备注
1 | 绝缘靴 | #1-1绝缘靴 | 智能工具柜1
2 | 绝缘靴 | #1-2绝缘靴
3 | 绝缘靴 | #2-1绝缘靴
4 | 绝缘靴 | #2-2绝缘靴
5 | 绝缘靴 | #3-1绝缘靴
6 | 绝缘靴 | #3-2绝缘靴
7 | 绝缘手套 | #1-1绝缘手套
8 | 绝缘手套 | #1-2绝缘手套
9 | 绝缘手套 | #2-1绝缘手套
10 | 绝缘手套 | #2-2绝缘手套
11 | 绝缘手套 | #3-1绝缘手套
12 | 绝缘手套 | #3-2绝缘手套
13 | 500kV验电器 | 500kV#1验电器
14 | 500kV验电器 | 500kV#2验电器
15 | 11kV验电器 | 11kV#1验电器
16 | 11kV验电器 | 11kV#2验电器
17 | 400V验电器 | 400V#1验电器
18 | 400V验电器 | 400V#2验电器
19 | 132kV验电器 | 132kV#1验电器
20 | 132kV验电器 | 132kV#2验电器
21 | 35kV验电器 | 35kV#1验电器 | 智能工具柜2
22 | 35kV验电器 | 35kV#2验电器
23 | 安全帽面罩 | #1面罩
24 | 安全帽面罩 | #2面罩
25 | 安全帽面罩 | #3面罩
26 | 安全帽面罩 | #4面罩
27 | 500kV信号发生器 | 500kV#1信号发生器
28 | 132kV信号发生器 | 132kV#1信号发生器
29 | 35kV信号发生器 | 35kV#1信号发生器
30 | 11kV信号发生器 | 11kV#1信号发生器
31 | 400V信号发生器 | 400V#1信号发生器
32 | 安全带 | #1安全带 | 智能工具柜3
33 | 安全带 | #2安全带
34 | 安全绳 | #1安全绳
35 | 安全绳 | #2安全绳
36 | 激光测距仪 | #1激光测距仪
37 | 气体检测仪 | #1检测仪
38 | 气体检测仪 | #2检测仪
39 | 运行红布幔 | #1-#50
40 | 安全围网 | #1-#100
41 | 在此工作 | #1-#20
42 | 从此进出 | #1-#20
43 | 从此上下 | #1-#10
44 | 禁止合闸，有人工作（大） | #1-#20
45 | 禁止合闸，有人工作（小） | #1-#10
46 | 禁止合闸，线路有人工作（大） | #1-#10
47 | 禁止合闸，线路有人工作（小） | #1-#10
48 | 禁止分闸（大） | #1-#05
49 | 禁止分闸（小） | #1-#05
50 | 500kV绝缘杆 | 500kV#1绝缘杆上 | 智能工具柜4
51 |  | 500kV#1绝缘杆中上
52 |  | 500kV#1绝缘杆中
53 |  | 500kV#1绝缘杆中下
54 |  | 500kV#1绝缘杆下
55 | 500kV绝缘杆 | 500kV#2绝缘杆上
56 |  | 500kV#2绝缘杆中上
57 |  | 500kV#2绝缘杆中
58 |  | 500kV#2绝缘杆中下
59 |  | 500kV#2绝缘杆下
60 | 132kV绝缘杆 | 132kV#1绝缘杆上
61 |  | 132kV#1绝缘杆中上
62 |  | 132kV#1绝缘杆中下
63 |  | 132kV#1绝缘杆下
64 | 132kV绝缘杆 | 132kV#2绝缘杆上
65 |  | 132kV#2绝缘杆中上
66 |  | 132kV#2绝缘杆中下
67 |  | 132kV#2绝缘杆下
68 | 35kV绝缘杆 | 35kV#1绝缘杆上
69 |  | 35kV#1绝缘杆下
70 | 35kV绝缘杆 | 35kV#2绝缘杆上
71 |  | 35kV#2绝缘杆下
72 | 移动式插杆 | #1-#50 | 智能工具柜6
73 | 围栏架杆 | #1-#50
74 | 500kV接地线 | 500kV#1-1接地线 | 智能工具柜7 | S截面积:35mm²，L长度:25m
75 | 500kV接地线 | 500kV#1-2接地线 |  | S截面积:35mm²，L长度:25m
76 | 500kV接地线 | 500kV#1-3接地线 |  | S截面积:35mm²，L长度:25m
77 | 500kV接地线 | 500kV#2-1接地线 |  | S截面积:35mm²，L长度:25m
78 | 500kV操作杆 | 500kV#1操作杆上
79 | 500kV操作杆 | 500kV#1操作杆中
80 | 500kV操作杆 | 500kV#1操作杆下
81 | 500kV操作杆 | 500kV#2操作杆上
82 | 500kV操作杆 | 500kV#2操作杆中
83 | 500kV操作杆 | 500kV#2操作杆下
84 | 500kV操作杆 | 500kV#3操作杆上
85 | 500kV操作杆 | 500kV#3操作杆中
86 | 500kV操作杆 | 500kV#3操作杆下
87 | 500kV操作杆 | 500kV#4操作杆上
88 | 500kV操作杆 | 500kV#4操作杆中
89 | 500kV操作杆 | 500kV#4操作杆下
90 | 500kV接地线 | 500kV#2-2接地线 | 智能工具柜8 | S截面积:35mm²，L长度:25m
91 | 500kV接地线 | 500kV#2-3接地线 |  | S截面积:35mm²，L长度:25m
92 | 500kV操作杆 | 500kV#5操作杆上
93 | 500kV操作杆 | 500kV#5操作杆中
94 | 500kV操作杆 | 500kV#5操作杆下
95 | 500kV操作杆 | 500kV#6操作杆上
96 | 500kV操作杆 | 500kV#6操作杆中
97 | 500kV操作杆 | 500kV#6操作杆下
98 | ±660kV接地线 | ±660kV#1接地线 |  | S截面积:35mm²，L长度:25m
99 | ±660kV接地线 | ±660kV#2接地线 |  | S截面积:35mm²，L长度:25m
100 | ±660kV操作杆 | ±660kV#1操作杆上
101 | ±660kV操作杆 | ±660kV#1操作杆中
102 | ±660kV操作杆 | ±660kV#1操作杆下
103 | ±660kV操作杆 | ±660kV#2操作杆上
104 | ±660kV操作杆 | ±660kV#2操作杆中
105 | ±660kV操作杆 | ±660kV#2操作杆下
106 | 35kV接地线 | 35kV#1接地线 | 智能工具柜9 | S截面积:25mm²，L长度:2m*3+6m
107 | 35kV接地线 | 35kV#2接地线 |  | S截面积:25mm²，L长度:2m*3+6m
108 | 35kV操作杆 | 35kV#1-1操作杆
109 | 35kV操作杆 | 35kV#1-2操作杆
110 | 35kV操作杆 | 35kV#1-3操作杆
111 | 35kV操作杆 | 35kV#2-1操作杆
112 | 35kV操作杆 | 35kV#2-2操作杆
113 | 35kV操作杆 | 35kV#2-3操作杆
114 | 132kV接地线 | 132kV#1接地线 |  | S截面积:35mm²，L长度:6m*3+4m
115 | 132kV接地线 | 132kV#2接地线 |  | S截面积:35mm²，L长度:6m*3+4m
116 | 132kV操作杆 | 132kV#1-1操作杆上
117 | 132kV操作杆 | 132kV#1-1操作杆下
118 | 132kV操作杆 | 132kV#1-2操作杆上
119 | 132kV操作杆 | 132kV#1-2操作杆下
120 | 132kV操作杆 | 132kV#1-3操作杆上
121 | 132kV操作杆 | 132kV#1-3操作杆下
122 | 132kV操作杆 | 132kV#2-1操作杆上
123 | 132kV操作杆 | 132kV#2-1操作杆下
124 | 132kV操作杆 | 132kV#2-2操作杆上
125 | 132kV操作杆 | 132kV#2-2操作杆下
126 | 132kV操作杆 | 132kV#2-3操作杆上
127 | 132kV操作杆 | 132kV#2-3操作杆下
128 | 11kV接地线 | 11kV#1接地线 | 智能工具柜10 | S截面积:25mm²，L长度:1.5m*3+6m
129 | 11kV接地线 | 11kV#2接地线 |  | S截面积:25mm²，L长度:1.5m*3+6m
130 | 400V接地线 | 400V#1接地线 |  | S截面积:25mm²，L长度:0.8m*4+6m
131 | 400V接地线 | 400V#2接地线 |  | S截面积:25mm²，L长度:0.8m*4+6m
132 | 11kV操作杆 | 11kV#1-1操作杆
133 | 11kV操作杆 | 11kV#1-2操作杆
134 | 11kV操作杆 | 11kV#1-3操作杆
135 | 11kV操作杆 | 11kV#2-1操作杆
136 | 11kV操作杆 | 11kV#2-2操作杆
137 | 11kV操作杆 | 11kV#2-3操作杆
138 | 400V操作杆 | 400V#1-1操作杆
139 | 400V操作杆 | 400V#1-2操作杆
140 | 400V操作杆 | 400V#1-3操作杆
141 | 400V操作杆 | 400V#2-1操作杆
142 | 400V操作杆 | 400V#2-2操作杆
143 | 400V操作杆 | 400V#2-3操作杆
144 | 起重车、高空车专用接地线 | 起重车、高空车专用#1接地线 |  | S截面积:16mm²，L长度:20m
145 | 起重车、高空车专用接地线 | 起重车、高空车专用#2接地线 |  | S截面积:16mm²，L长度:20m
146 | 绝缘高低凳 | #1绝缘高低凳 | 500kV第一继电器室 | 3步
147 |  | #2绝缘高低凳 | 500kV第二继电器室 | 3步
148 |  | #3绝缘高低凳 | 500kV交流滤波器继电器室 | 3步
149 |  | #4绝缘高低凳 | 132kV继电器室 | 3步
150 |  | #5绝缘高低凳 | 极Ⅰ控保设备室 | 3步
151 |  | #6绝缘高低凳 | 极Ⅱ控保设备室 | 3步
152 | 绝缘单梯 | #1-#3 | 二楼工器具间 | 3米
153 | 绝缘人字梯 | #1-#3 | 二楼工器具间 | 2米
154 | 绝缘人字梯 | #1-#3 | 二楼工器具间 | 1.5米