## Sheet1
拉合尔换流站站用变温度、油位跟踪记录表（Transformer TEMP And Oil Level Record）
项目Iterm 日期（Date） | 500kV T-3站用变 | [8 empty] | 500kV T-4站用变 | [8 empty] | 35kV T-5站用变 |  |  |  | 35kV T-6站用变 |  |  |  | 132kV T-7站用变 | [8 empty] | 环境温度（℃） OUT TEMP | 抄录人 Recorder | 日对比 Normal
| OWS工作站（℃） |  |  | 现场表计Locale Meter（℃） |  |  | 有功负荷/MW Load |  | 油位（%） Oil Level | OWS工作站（℃） |  |  | 现场表计Locale Meter（℃） |  |  | 有功负荷/MW Load | 无功负荷/Mvar Load | 油位（%） Oil Level | OWS工作站（℃） | 现场表计Meter（℃） | 负荷/MW Load | 油位（%） Oil Level | OWS工作站（℃） | 现场表计Locale Meter（℃） | 负荷/MW Load | 油位（%） Oil Level | OWS工作站（℃） |  |  | 现场表计Locale Meter（℃） |  |  | 负荷/MW Load | 油位（%）Oil Level
| 油温1 Oil TEMP1 | 油温2 Oil TEMP2 | 绕组 Wingding TEMP | 油温1 Oil TEMP1 | 油温2 Oil TEMP2 | 绕组 Wingding TEMP |  | 无功负荷/Mvar Load |  | 油温1 Oil TEMP1 | 油温2 Oil TEMP2 | 绕组 Wingding TEMP | 油温1 Oil TEMP1 | 油温2 Oil TEMP2 | 绕组 Wingding TEMP |  |  |  | 油温 Oil TEMP | 油温 Oil TEMP |  |  | 油温 Oil TEMP | 油温 Oil TEMP |  |  | 油温1 Oil TEMP1 | 油温2 Oil TEMP2 | 绕组 Wingding TEMP | 油温1 Oil TEMP1 | 油温2 Oil TEMP2 | 绕组 Wingding TEMP |  | 本体 Ontology | 有载 tap switch
2020.11.03 | 50.9 | 49 | 49.3 | 45 | 46 | 45 | 0 |  | 50 | 49.6 | 50.5 | 50.5 | 50 | 51 | 51 | 0 |  | 49 | 检修 |  |  |  | 56.4 | 48 | 0.28 | 50 | 37.2 | 39 | 90.7 |  |  |  | 0.54 |  |  |  | 殷丕盛 | 正常
2020.11.04 | 37.7 | 38.4 | 36.7 | 36 | 37 | 36 | 0 |  | 50 | 50.9 | 52.2 | 52.1 | 50 | 51 | 51 | 0 |  | 47 | 检修 |  |  |  | 58.9 | 49 | 0.23 | 45 | 38.4 | 40.2 | 41.5 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 钟永林 | 正常
2020.11.05 | 42.1 | 43.4 | 41.8 | 41 | 42.5 | 41 | 0 |  | 50 | 40.5 | 39.7 | 41.6 | 40 | 39 | 40 | 0 |  | 50 | 检修 |  |  |  | 34.7 | 35 | 0 | 41 | 38.1 | 39 | 40.6 |  |  |  | 0.62 |  |  | 25 | 李守金 | 正常
2020.11.06 | 50.9 | 50.5 | 50.3 | 49 | 49 | 48 | 0 |  | 50 | 47.8 | 50.5 | 48.7 | 46 | 48 | 47 | 0 |  | 45 | 检修 |  |  |  | 43.8 | 43 | 0.39 | 45 | 37.2 | 39 | 40.2 |  |  |  | 1.018 |  |  |  | 钟永林 | 正常
2020.11.07 | 41 | 43 | 41 | 40 | 43 | 41 | 0 |  | 45 | 40 | 43 | 42 | 40 | 43 | 42 | 0 |  | 45 | 检修 |  |  |  | 41 | 40 | 0.164 | 42 | 38.8 | 35.5 | 36.5 |  |  |  | 0.62 |  |  | 27 | 陈康宁 | 正常
2020.11.08 | 49.6 | 49 | 48.8 | 48 | 50 | 50 | 0 |  | 47.5 | 48.9 | 50 | 50.2 | 50 | 50 | 50 | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 44.5 | 44 | 0.297 | 45 | 36.7 | 38.8 | 40.1 |  |  |  | 0.479 |  |  | 25 | 郭庆帅 | 正常
2020.11.09 | 40.3 | 38.3 | 38.4 | 40 | 39.5 | 40 | 0 |  | 40 | 39 | 39.1 | 39.6 | 39.5 | 40 | 40 | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 35.7 | 41.3 | 0.198 | 40 | 33.4 | 33.3 | 33.7 |  |  |  | 0.531 |  |  | 26 | 李清泉 | 正常
2020.11.10 | 40.25 | 41.9 | 39.44 | 40 | 41 | 40 | 0 |  | 50 | 40.76 | 42.4 | 41.62 | 10 | 41 | 41 | 0 |  | 45 | 检修 |  |  |  | 38.35 | 43 | 0.1628 | 45 | 36.25 | 37.64 | 38.93 |  |  |  | 0.533 |  |  | 28 | 钟永林 | 正常
2020.11.11 | 48.1 | 48.3 | 48.8 | 46 | 49 | 48 | 0 |  | 40 | 45.6 | 48.5 | 45.9 | 44 | 44 | 45 | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 41.2 | 42 | 0.203 | 47 | 35.8 | 37.6 | 38.9 |  |  |  | 0.534 |  |  | 26 | 殷丕盛 | 正常
2020.11.12 | 37.7 | 37.8 | 37.4 | 44 | 46 | 42 | 0 |  | 48 | 37.5 | 38.6 | 36.8 | 42 | 42 | 43 | 0 |  | 45 | 检修 |  |  |  | 33.6 | 42 | 0.173 | 42 | 29.8 | 30.5 | 32 |  |  |  | 0.547 |  |  | 25 | 王童璐 | 正常
2020.11.13 | 37.7 | 35.7 | 36.1 | 37 | 39 | 38 | 0 |  | 36 | 38.2 | 36.7 | 37 | 39 | 38.5 | 9 | 0 |  | 35 | 检修 |  |  |  | 32.7 | 32 | 0.15 | 42 | 30.8 | 29.3 | 31 |  |  |  | 0.57 |  |  | 23 | 王腾 | 正常
2020.11.14 | 40.3 | 37.2 | 39.9 | 38 | 38 | 38 | 0 |  | 40 | 40.5 | 38.7 | 38.6 | 40 | 38 | 38 | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 34.6 | 35 | 0.194 | 41 | 32.5 | 33.3 | 34.9 |  |  |  | 0.508 |  |  | 16 | 郭庆帅 | 正常
2020.11.15 | 41 | 38.5 | 39.9 | 36 | 40 | 40 | 0 |  | 40 | 40.2 | 39.5 | 38.2 | 40 | 40 | 40 | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 34.3 | 39 | 0.169 | 40 | 29.4 | 30.2 | 31.8 |  |  |  | 0.511 |  |  | 16 | 李清泉 | 正常
2020.11.16 | 38.2 | 37.7 | 34.6 | 35 | 38 | 35 | 0 |  | 45 | 39.7 | 39.5 | 38.3 | 37 | 38 | 37 | 0 |  | 45 | 检修 |  |  |  | 33.1 | 33 | 0.186 | 44 | 30.1 | 31.2 | 32.5 |  |  |  | 0.58 |  |  | 19.8 | 钟永林 | 正常
2020.11.17 | 40.01 | 40.5 | 40.15 | 38 | 42 | 39 | 0 |  | 41 | 40.24 | 40.01 | 37.81 | 38 | 40 | 38 | 0 |  | 41 | 检修 |  |  |  | 36.28 | 43 | 0.477 | 40 | 30.2 | 32 | 34 |  |  |  | 0.56 |  |  | 20 | 战忠洋 | 正常
2020.11.18 | 40.3 | 37.2 | 39.9 | 35 | 38 | 35 | 0 |  | 45 | 39.7 | 39.5 | 38.3 | 37 | 38 | 37 | 0 |  | 41 | 检修 |  |  |  | 35.7 | 41.3 | 0.198 | 40 | 33.4 | 33.3 | 33.7 |  |  |  | 0.52 |  |  | 28 | 王童璐 | 正常
2020.11.19 | 39 | 35.4 | 37.1 | 40 | 39 | 39 | 0 |  | 40 | 40.8 | 38 | 37.8 | 40 | 39 | 38 | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 34.8 | 36 | 0.426 | 40 | 27.5 | 29.5 | 31.3 |  |  |  | 0.506 |  |  | 27 | 李清泉 | 正常
2020.11.20 | 40.3 | 37.2 | 39.9 | 38 | 38 | 38 | 0 |  | 40 | 40.5 | 38.7 | 38.6 | 40 | 38 | 38 | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 34.6 | 35 | 0.194 | 41 | 32.5 | 33.3 | 34.9 |  |  |  | 0.53 |  |  | 27 | 钟永林 | 正常
2020.11.21 | 41 | 43 | 41 | 40 | 43 | 41 | 0 |  | 45 | 40 | 43 | 42 | 40 | 43 | 42 | 0 |  | 45 | 检修 |  |  |  | 33.1 | 33 | 0.186 | 44 | 30.1 | 31.2 | 32.5 |  |  |  | 0.54 |  |  | 26 | 殷丕盛 | 正常
2020.11.22 | 43 | 42.9 | 44 | 40 | 42 | 41.5 | 0 |  | 45 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 0 |  | 45 |  |  |  |  | 37.4 | 37 | 0.337 | 40 | 31.6 | 32.5 | 36.1 |  |  |  | 0.58 |  |  | 21 | 罗鑫 | 正常
2020.11.23 | 40 | 39.4 | 39.2 | 38 | 39 | 39 | 0 |  | 43 | 38.7 | 39.1 | 40.4 | 39 | 38 | 38 | 0 |  | 41 | 检修 |  |  |  | 35.1 | 34 | 0.312 | 42 | 29.7 | 29.9 | 33.2 |  |  |  | 0.535 |  |  | 23 | 战忠洋 | 正常
2020.11.24 | 38.73 | 40.13 | 37.91 |  |  |  | 0 |  |  | 38.73 | 40.88 | 38.83 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 34.61 |  | 0.281 |  | 29.52 | 29.88 | 35.15 |  |  |  | 0.641 |  |  |  |  | 正常
2020.11.25 | 37 | 37.6 | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  | 35.7 | 35.6 | 36 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 31.8 |  | 0.27 |  | 27.1 | 28.2 | 31.8 |  |  |  | 0.634 |  |  | 20 | 战忠洋 | 正常
2020.11.26 | 40.5 | 42.1 | 39.7 | 40 | 41 | 40 | 0 |  | 42 | 40.8 | 44.1 | 40.9 | 40 | 44 | 40 | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 36.74 | 36 | 0.452 | 40 | 30.46 | 31.54 | 35.39 |  |  |  | 0.633 |  |  |  |  | 正常
2020.11.27 | 40.8 | 41 | 41 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 41 | 39.3 |  |  |  | 0 |  |  | 检修 |  |  |  | 34.8 |  | 0.611 |  | 30.7 | 31.3 | 34.2 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 殷丕盛 | 正常
2020.11.28 | 39.7 | 40.9 | 46.3 | 37 | 40 | 43 | 0 |  | 45 | 40.5 | 44.2 | 41.6 | 40 | 43 | 40 | 0 |  | 45 | 检修 |  |  |  | 33.4 | 33 | 0.443 | 40 | 29 | 30.6 | 33.7 |  |  |  | 0.357 |  | 17 | 18 | 钟永林 | 正常
2020.11.29 | 45.1 | 44.7 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  | 45.1 | 46.5 | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  | 检修 |  |  |  | 38.9 |  | 0.517 |  | 34.5 | 34.6 | 37.8 |  |  |  | 0.586 |  | 17 | 20 |  | 正常
2020.11.30 | 37.7 | 36.8 | 35.4 |  |  |  | 0 |  | 40 | 36.4 | 37.3 | 37.3 |  |  |  | 0 |  | 40 | 检修 |  |  |  | 33.4 |  | 0.497 | 40 | 27.6 | 28.9 | 32.3 |  |  |  | 0.419 |  | 17 | 18.5 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.01 | 44 | 42.9 | 43 |  |  |  | 0 |  | 40 | 40.8 | 41.6 | 41.1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 37.9 |  | 0.471 | 41 | 30.2 | 30.8 | 33.9 |  |  |  | 0.344 |  | 17 | 25 | 殷丕盛 | 正常
2020.12.02 | 45.58 | 45.97 | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  | 45.68 | 47.2 | 45.4 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 41 |  | 0.449 |  | 23.8 | 34.4 | 36.5 |  |  |  | 0.625 |  | 17 | 19 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.03 | 36.2 | 35.8 | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  | 35.9 | 36.6 | 36.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 33 |  | 0.335 |  | 29.7 | 30.6 | 33 |  |  |  | 0.436 |  | 17 | 17.4 | 战忠洋 | 正常
2020.12.04 | 40.8 | 41.1 | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 42.1 | 39.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 36.3 |  | 0.308 |  | 32.8 | 33.9 | 35.9 |  |  |  | 0.932 |  | 17 | 20 | 罗鑫 | 正常
2020.12.05 | 38 | 38.1 | 38.2 |  |  |  | 0 |  | 40 | 36.7 | 38.6 | 37.1 | 36 | 37 | 36 | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 33.4 | 33 | 0.389 | 42 | 30.1 | 30.3 | 32.5 |  |  |  | 0.857 |  | 17 | 18 | 陈康宁 | 正常
2020.12.06 | 38.2 | 39.1 | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  | 37.5 | 39.6 | 37.3 |  |  |  | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 34.1 |  | 0.317 |  | 30.5 | 31.1 | 33.5 |  |  |  | 0.703 |  | 17 | 21 | 袁茂凯 | 正常
2020.12.07 | 46.4 | 47.7 | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 45.8 | 48 | 46.9 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 41.2 |  | 0.245 |  | 35.2 | 36.5 | 38.7 |  |  |  | 0.687 |  | 17 | 27 | 战忠洋 | 正常
2020.12.08 | 39.7 | 41.7 | 38.4 |  |  |  | 0 |  |  | 39.7 | 44.7 | 41.1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 36.5 |  | 0.195 |  | 34.1 | 36.7 | 38.6 |  |  |  | 0.75 |  | 17 | 23 | 钟永林 | 正常
2020.12.09 | 37.8 | 38.1 | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  | 36.2 | 38.9 | 36.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 31.8 |  | 0.306 |  | 27 | 28.5 | 31.5 |  |  |  | 0.89 |  | 17 | 18 | 战忠洋 | 正常
2020.12.10 | 35.4 | 35.3 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 40 | 33.4 | 36.1 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 31.8 | 0 | 0.276 | 42 | 27.6 | 28.2 | 30.6 |  |  |  | 0.539 |  | 17 | 12 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.11 | 40.8 | 41.4 | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  | 39.2 | 42.4 | 40.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 36 |  | 0.291 |  | 31.4 | 32.2 | 34.7 |  |  |  | 0.393 |  | 17 | 17 | 李清泉 | 正常
2020.12.12 | [17 empty] | 38 |  |  |  |  | 28 | 33 | 0.375 | 40 | 26.4 | 25.6 | 28.4 |  |  |  | 0.9 |  | 17 | 18 | 肖喜鹏 | 正常
2020.12.13 | 38.7 | 38.2 | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  | 41.8 | 39.7 | 55 | 0 | [9 empty] | 25 |  | 0.335 |  | 24.4 | 26.7 | 27.9 |  |  |  | 0.848 |  | 17 | 12.7 | 战忠洋 | 正常
2020.12.14 | 36.69 | 37.83 | 39.69 |  |  |  | 0 |  | 40 | 36.69 | 40.63 | 50.74 |  |  |  | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 26.34 |  | 0.357 | 40 | 25.23 | 26.09 | 29.15 |  |  |  | 0.815 |  | 17 | 12 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.15 | 37.5 | 35.4 | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  | 39.2 | 39.5 | 38.1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 27 |  | 0.367 |  | 25.6 | 26.9 | 28.4 |  |  |  | 0.633 |  | 17 | 16 | 战忠洋 | 正常
2020.12.16 | 35.9 | 34.1 | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  | 36.2 | 35.4 | 34 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 29.1 |  | 0.342 |  | 22.7 | 24.5 | 26 |  |  |  | 0.871 |  | 17 | 14 | 王童璐 | 正常
2020.12.17 | 39.7 | 39.7 | 39.2 |  |  |  | 0 |  |  | 37.2 | 37.8 | 37.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 31.5 |  | 0.381 |  | 26.6 | 28.7 | 32 |  |  |  | 0.806 |  | 17 | 15 | 王腾 | 正常
2020.12.18 | 31.9 | 29.8 | 31.5 |  |  |  | 0 |  |  | 32.4 | 29.6 | 30.7 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 25.8 |  | 0.463 |  | 22.7 | 24 | 25.1 |  |  |  | 0.874 |  | 17 | 9 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.19 | 30.4 | 31.2 | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  | 30.4 | 31.2 | 30 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 28 |  | 0.37 |  | 22.9 | 24 | 27.2 |  |  |  | 0.844 |  | 17 | 16 | 王腾 | 正常
2020.12.20 | 32.1 | 32.5 | 31.6 |  |  |  | 0 |  |  | 31.6 | 33.5 | 31.2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 28.9 |  | 0.336 |  | 24.3 | 24.7 | 28.2 |  |  |  | 0.759 |  | 17 | 12.5 | 肖喜鹏 | 正常
2020.12.21 | 45.3 | 42.3 | 48.8 |  |  |  | 0 |  |  | 46.3 | 44.8 | 47.9 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 37.4 |  | 0.794 |  | 31 | 33.3 | 33.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 21 | 战忠洋 | 正常
2020.12.22 | 35.43 | 35.55 | 39.18 |  |  |  | 0 |  |  | 35.43 | 36.06 | 40.35 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 28.2 |  | 0.461 |  | 24.6 | 25.9 | 26.5 |  |  |  | 0.675 |  | 17 | 11 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.23 | 36.52 | 36.53 | 37.54 |  |  |  | 0 |  |  | 36.52 | 36.53 | 37.54 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 28.3 |  | 0.431 |  | 24.5 | 25.4 | 26.5 |  |  |  | 0.752 |  | 17 | 18 | 陈康宁 | 正常
2020.12.24 | 35.8 | 33.4 | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  | 34.8 | 36.4 | 40.2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 28.4 |  | 0.441 |  | 22.6 | 24.2 | 26.8 |  |  |  | 0.687 |  | 17 | 16 | 王童璐 | 正常
2020.12.25 | 31.6 | 32 | 30.8 |  |  |  | 0 |  |  | 30.6 | 32 | 31.2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 27.8 |  | 0.477 |  | 22.6 | 22.6 | 25.8 |  |  |  | 0.699 |  | 17 | 20.3 | 王腾 | 正常
2020.12.26 | 35.9 | 34.5 | 48.6 | 31 | 32 | 43 | 0 |  | 42 | 32.1 | 32.8 | 36.8 | 30 | 30 | 35 | 0 |  | 40 |  |  |  |  | 24.2 | 22 | 0.446 | 42 | 22.1 | 21.7 | 24.4 | 22 | 22 | 24 | 0.653 | 55 | 17 | 10 | 王童璐 | 正常
2020.12.27 | 37 | 36 | 50.3 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | 34.2 | 37.1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 23.2 |  | 0.452 |  | 21 | 22.4 | 23.4 |  |  |  | 0.807 |  | 17 | 14.1 | 王腾 | 正常
2020.12.28 | 35.18 | 34.79 | 47.81 |  |  |  | 0 |  |  | 32.13 | 32.01 | 36.54 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 23.73 |  | 0.507 |  | 20.9 | 21.61 | 29.86 |  |  |  | 0.853 |  | 17 | 8 | 王童璐 | 正常
2020.12.29 | 40.5 | 39 | 53.9 |  |  |  | 0 |  |  | 38.5 | 36.7 | 41.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 29 |  | 0.495 |  | 24.1 | 26.2 | 27.7 |  |  |  | 0.936 |  | 17 | 14 | 王腾 | 正常
2020.12.30 | 35.18 | 35.04 | 47.56 |  |  |  | 0 |  |  | 32.38 | 33.03 | 33.25 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 23.03 |  | 0.495 |  | 20.72 | 20.89 | 24.11 |  |  |  | 0.784 |  | 17 | 16 | 郭庆帅 | 正常
2020.12.31 | 34.16 | 33.77 | 47.05 |  |  |  | 0 |  |  | 26.54 | 27.45 | 25.65 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 23.98 |  | 0.503 |  | 19.54 | 19.01 | 21.72 |  |  |  | 0.77 |  | 17 | 13 | 战忠洋 | 正常
2021.0101 | 43.54 | 44.95 | 57.71 |  |  |  | 0 | 98.12 |  | 39.75 | 42.91 | 40.61 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 36.03 |  | 0.419 |  | 27.37 | 28.7 | 32.27 |  |  |  | 0.661 |  | 17 | 13 | 肖喜鹏 | 正常
2021.0102 | 32.89 | 33.77 | 36.9 |  |  |  | 0 | 48.14 |  | 30.61 | 32.77 | 30.98 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 26.09 |  | 0.42 |  | 21.19 | 21.37 | 24.84 |  |  |  | 0.728 |  | 17 | 14 | 李守金 | 正常
2021.0103 | 40.5 | 40.1 | 44 |  |  |  | 0 | 50 |  | 39.2 | 40.1 | 38.6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 34.1 |  | 0.428 |  | 27.9 | 28.9 | 33 |  |  |  | 0.991 |  | 17 | 17.4 | 钟永林 | 正常
2021.0104 | 43 | 41.3 | 42.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.3 | 41.5 | 40.6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35.7 |  | 0.429 |  | 29.6 | 31.4 | 32.7 |  |  |  | 1.147 |  | 17 | 19.6 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.05 | 36.4 | 33.4 | 35.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.2 | 34.2 | 33.8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 29.8 |  | 0.377 |  | 26.7 | 28.1 | 29.7 |  |  |  | 0.991 |  | 17 | 17 | Mani | 正常
2021.01.06 | 33.7 | 34.5 | 33.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.1 | 36.1 | 33.5 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 29.6 |  | 0.396 |  | 27.9 | 28 | 31.1 |  |  |  | 1.021 |  | 17 | 15.7 | Rehan | 正常
2021.01.07 | 33.91 | 34.53 | 33.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.38 | 33.54 | 32.74 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 29.88 |  | 0.393 |  | 25.95 | 26.81 | 29.87 |  |  |  | 0.9795 |  | 17 | 17 | 袁茂凯 | 正常
2021.01.08 | 38.5 | 39.9 | 38.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.5 | 39.4 | 36.8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33.4 |  | 0.417 |  | 28.4 | 31 | 32.2 |  |  |  | 0.819 |  |  | 16.7 | Rana Shaheer Mehmood/Zubair | 正常
2021.01.09 | 39.5 | 38.2 | 50.1 | 34 | 36 | 48 | 0 | 0 | 35 | 29.7 | 29.2 | 48.2 | 36 | 36 | 48 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 25.4 | 25 | 0.459 | 40 | 25 | 26 | 30 | 28 | 28 | 30 | 0.515 | 37 | 17 | 14.5 | Abdullah Rashid | 正常
2021.01.10 | 15.1 | 16.5 | 16.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.4 | 16.8 | 16.3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 14.9 |  | 0 |  | 17.7 | 19.5 | 21 |  |  |  | 0 |  |  | 14.7 | Rana Shaheer Mehmood | 正常
2021.01.11 | 40 | 36.2 | 51.3 |  |  |  | 0 | 96.16 |  | 40 | 38.7 | 52.3 |  |  |  | 0 | 96.41 | [5 empty] | 23.5 |  | 1.017 |  | 19.1 | 18.5 | 20.8 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.12 | 42.5 | 41.8 | 56.4 |  |  |  | 0 | 96.63 |  | 44.1 | 42 | 53.3 |  |  |  | 0 | 96.44 | [5 empty] | 30.1 |  | 0.176 |  | 25.5 | 27 | 30.1 |  |  |  | 0.458 |  | 17 | 17.9 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.13 | 37.2 | 34.1 | 49.5 | [6 empty] | 36.9 | 35.9 | 48.7 | [10 empty] | 22.1 |  |  |  | 21.2 | 21.4 | 23.8 |  |  |  | 186.5 |  |  | 12 | 肖喜鹏 | 正常
2021.01.14 | 41.3 | 38.5 | 52.4 |  |  |  | 0 | 93.04 |  | 40.8 | 39.2 | 52.8 |  |  |  | 0 | 92.86 | [5 empty] | 28.6 |  | 0.196 |  | 23.1 | 23.7 | 26.8 |  |  |  | 0.514 |  | 17 | 14 | Rana Shaheer Mehmood | 正常
2021.01.15 | 38.98 | 33.14 | 52.62 |  |  |  | 0 | 96.51 | 0 | 36.45 | 36.71 | 48.21 |  |  |  | 0 | 96.25 | [5 empty] | 23.03 |  | 0.227 |  | 21.4 | 22 | 24.3 |  |  |  | 0.685 |  | 17 | 8 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.16 | 36.7 | 36.6 | 50.9 | 37.46 | 34.9 | 50.33 | 0 | 94.03 | 40 | 35.4 | 37.1 | 46.9 | 37.97 | 37.22 | 51 | 0 | 93.9 | 40 |  |  |  |  | 22.56 | 21 | 0.236 | 40 | 21.19 | 21.14 | 24.11 | 25 | 25 | 26 | 0.761 | 47 | 17 | 7.9 | RehanMajeed | 正常
2021.01.17 | 37.5 | 36.8 | 50.1 | [6 empty] | 35.4 | 36.6 | 48.7 | [10 empty] | 22.8 |  | 0.319 |  | 21.4 | 20.9 | 23.6 |  |  |  | 0.723 |  | 17 | 9.6 | 王童璐 | 正常
2021.01.18 | 40.3 | 39.6 | 51.4 |  |  |  | 0 | 93.68 |  | 37.7 | 40.1 | 52.1 | [10 empty] | 25.6 |  | 0.316 |  | 23.6 | 24.2 | 27.5 |  |  |  | 0.575 |  | 17 | 13.6 | Shaheer/Zubair | 正常
2021.01.19 | 41.01 | 39.62 | 53.65 |  |  |  | 0 | 95.52 |  | 40.25 | 40.37 | 55.31 |  |  |  | 0 | 95.42 | [5 empty] | 29.41 |  | 0.318 |  | 26.4 | 27.5 | 30.8 |  |  |  | 1.147 |  | 17 | 11 | 郭庆帅 | 正常
2021.01.20 | 37.21 | 35.29 | 49.34 |  |  |  | 0 | 90.83 |  | 36.19 | 36.57 | 49.22 |  |  |  | 0 | 90.7 | [5 empty] | 23.5 |  | 0.34 |  | 21.67 | 22.56 | 25.55 |  |  |  | 0.954 |  | 17 | 9.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.21 | 36.45 | 37.32 | 35.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.43 | 37.5 | 48.21 |  |  |  | 0 | 89.97 | [5 empty] | 23.98 |  | 0.301 |  | 21.9 | 22.7 | 26.2 |  |  |  | 0.725 |  | 17 | 10 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.22 | 32.38 | 31.48 | 31.57 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.45 | 37.33 | 51 |  |  |  | 0 | 91.08 | [5 empty] | 25.15 |  | 0.3 |  | 22.61 | 22.31 | 25.31 |  |  |  | 0.722 |  | 17 | 11.5 | RehanMajeed | 正常
2021.01.23 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 31.5 | 33 | 32 | 0 | 0 | 40 | 39.2 | 40 | 51.5 | 39 | 39 | 51 | 0 | 94.4 | 40 |  |  |  |  | 27 | 27 | 0.323 | 40 | 23 | 24 | 27.5 | 33 | 34 | 37 | 0.689 | 35 | 17 | 11 | Habib & Usman | 正常
2021.01.24 | 30.6 | 30 | 30.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.2 | 36.1 | 49.7 |  |  |  | 0 | 93.9 | [5 empty] | 23 |  | 0.289 |  | 20.5 | 21.1 | 23.9 |  |  |  | 0.567 |  | 17 | 8.9 | 战忠洋 | 正常
2021.01.25 | 31.88 | 31.23 | 31.57 | [6 empty] | 36.19 | 37.08 | 49.07 | [10 empty] | 24.44 |  | 0.315 |  | 22.1 | 23 | 26 |  |  |  | 530.2 |  | 17 | 20 | 肖喜鹏 | 正常
2021.01.26 | 32.89 | 32.75 | 32.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.96 | 37.08 | 52.52 |  |  |  | 0 | 93.27 | [5 empty] | 25.39 |  | 0.169 |  | 22.6 | 23.2 | 26.2 |  |  |  | 0.519 |  | 17 | 11.4 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.27 | 40.8 | 39.5 | 40.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.6 | 44.2 | 56.6 |  |  |  | 0 | 93.27 | [5 empty] | 32.7 |  | 0.197 |  | 30.2 | 31.8 | 35.4 |  |  |  | 0.424 |  | 17 | 18 | 袁茂凯 | 正常
2021.01.28 | 32.38 | 31.74 | 31.83 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.19 | 36.57 | 49.48 |  |  |  | 0 | 91.18 | [5 empty] | 37.02 |  | 0.17 |  | 23.8 | 24.8 | 27.95 |  |  |  | 0.639 |  | 17 | 18.1 | Zubair/ Rehan | 正常
2021.01.29 | 31.37 | 30.72 | 30.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.46 | 35.31 | 51.5 |  |  |  | 0 | 92.73 | [5 empty] | 24.44 |  | 0.182 |  | 23.3 | 23.9 | 27.4 |  |  |  | 0.647 |  | 17 | 14 | Qasim/Habib/Abdullah | 正常
2021.01.30 | 30.61 | 29.45 | 30.05 | 28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 41 | 36.69 | 36.32 | 50.49 | 37 | 35 | 50 | 0 | 92.99 | 42 |  |  |  |  | 24.21 | 35 | 0.32 | 40 | 23.5 | 23.9 | 27.7 | 25 | 25 | 29 | 0.61 | 45 | 17 | 13.7 | Ahmad Usman | 正常
2021.01.31 | 31.37 | 31.32 | 30.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.95 | 38.6 | 51.76 |  |  |  | 0 | 96.63 | [5 empty] | 24.67 |  | 0.26 |  | 23.8 | 24.4 | 27.7 |  |  |  | 0.775 |  | 17 | 9.3 | Habib & Qasim | 正常
2021.02.01 | 39.49 | 39.1 | 52.13 |  |  |  | 0 | 95.65 |  | 37.96 | 40.13 | 52.01 |  |  |  | 0 | 95.46 | [5 empty] | 27.04 |  | 0.203 |  | 26.18 | 27.04 | 30.35 |  |  |  | 0.694 |  | 17 | 13.9 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.02 | 37.71 | 37.59 | 51.11 |  |  |  | 0 | 93.68 |  | 36.69 | 38.6 | 50.23 |  |  |  | 0 | 93.43 | [5 empty] | 25.86 |  | 0.179 |  | 23.09 | 23.98 | 27.24 |  |  |  | 0.77 |  | 17 | 11 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.03 | 39.49 | 39.37 | 52.89 |  |  |  | 0 | 91.11 |  | 39.23 | 40.63 | 53.28 |  |  |  | 0 | 90.89 | [5 empty] | 27.76 |  | 0.201 |  | 24.28 | 25.39 | 28.67 |  |  |  | 0.739 |  | 17 | 12.6 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.04 | 37.71 | 38.34 | 49.84 |  |  |  | 0 | 92.95 |  | 36.69 | 38.6 | 49.73 |  |  |  | 0 | 92.67 | [5 empty] | 25.86 |  | 0.166 |  | 23.09 | 23.98 | 27 |  |  |  | 0.466 |  | 17 | 11.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.05 | 40 | 39.1 | 52.89 |  |  |  | 0 | 93.08 |  | 39.49 | 39.86 | 53.28 |  |  |  | 0 | 92.92 | [5 empty] | 27.04 |  | 0.188 |  | 24.53 | 25.39 | 29.15 |  |  |  | 0.516 |  | 17 | 13.79 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.06 | 40 | 37.83 | 53.4 | 38 | 39 | 50 | 0 | 91.11 | 40 | 39.23 | 37.84 | 53.54 | 38 | 37 | 52 | 0 | 90.92 | 40 |  |  |  |  | 26.81 | 29.6 | 0.159 | 40 | 24.28 | 24.92 | 28.67 | 26 | 27 | 29 | 0.608 | 40 | 17 | 16 | Qasim/Habib/Abdullah | 正常
2021.02.07 | 40 | 39.1 | 55.18 |  |  |  | 0 | 93.3 |  | 39.2 | 37.8 | 53.5 |  |  |  | 0 | 90.92 | [5 empty] | 26.81 |  | 0.159 |  | 24.28 | 24.92 | 28.6 |  |  |  | 0.608 |  | 17 | 12.1 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.08 | 40 | 39.1 | 53.14 |  |  |  | 0 | 92.38 |  | 38.98 | 39.86 | 51 |  |  |  | 0 | 92.22 | [5 empty] | 27.76 |  | 0.159 |  | 24.76 | 25.63 | 29.39 |  |  |  | 0.675 |  | 17 | 11.8 | Habib Ullah | 正常
2021.02.09 | 38.37 | 38.34 | 51.11 |  |  |  | 0 | 91.56 |  | 36.69 | 38.86 | 49.73 |  |  |  | 0 | 91.34 | [5 empty] | 26.09 |  | 0.153 |  | 24.05 | 24.44 | 27.71 |  |  |  | 0.672 |  | 17 | 11.4 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.10 | 39.5 | 40.9 | 51.6 |  |  |  | 0 | 91.65 |  | 38.2 | 41.1 | 51 |  |  |  | 0 | 91.49 | [5 empty] | 31.8 |  | 0.172 |  | 26.9 | 28.5 | 31.8 |  |  |  | 0.723 |  | 17 | 21 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.11 | 38.98 | 39.62 | 52.13 |  |  |  | 0 | 92.16 |  | 39.49 | 39.86 | 52.77 |  |  |  | 0 | 91.91 | [5 empty] | 27.28 |  | 0.146 |  | 26.18 | 26.09 | 29.87 |  |  |  | 0.686 |  | 17 | 11.2 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.12 | 39.49 | 38.1 | 54.16 |  |  |  | 0 | 93.02 |  | 38.73 | 38.86 | 53.54 |  |  |  | 0 | 92.83 | [5 empty] | 27.76 |  | 0.146 |  | 25.95 | 26.67 | 30.35 |  |  |  | 0.775 |  | 17 | 11.9 | Qasim | 正常
2021.02.13 | 40 | 39.62 | 52.64 | 40 | 40 | 52.5 | 0 | 91.18 | 43.2 | 40.25 | 39.86 | 52.27 | 40 | 40 | 52.5 | 0 | 91.11 | 42.4 |  |  |  |  | 28.23 | 30 | 0.156 | 40 | 26.9 | 27 | 30.5 | 29 | 30 | 31 | 0.828 | 42.3 | 17 | 15.5 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.14 | 41.77 | 41.4 | 54.67 |  |  |  | 0 | 96.19 |  | 41.01 | 42.4 | 56.3 |  |  |  | 0 | 95.97 | [5 empty] | 29.64 |  | 0.166 |  | 24.47 | 25.63 | 29.39 |  |  |  | 0.611 |  | 17 | 15 | Habib Ullah | 正常
2021.02.15 | 40.25 | 40.63 | 51.88 |  |  |  | 0 | 91.91 |  | 39.49 | 39.37 | 52.77 |  |  |  | 0 | 91.75 | [5 empty] | 28.46 |  | 0.185 |  | 26.18 | 26.57 | 30.83 |  |  |  | 0.795 |  | 17 | 26.1 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.16 | 40.25 | 41.13 | 52.64 |  |  |  | 0 | 95.87 |  | 40.25 | 41.64 | 53.79 |  |  |  | 0 | 95.65 | [5 empty] | 27.99 |  | 0.162 |  | 27.14 | 27.76 | 31.55 |  |  |  | 0.717 |  | 17 | 13 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.17 | 40.76 | 40.13 | 54.67 |  |  |  | 0 | 90.48 |  | 38.22 | 41.4 | 52.01 |  |  |  | 0 | 90.23 | [5 empty] | 27.99 |  | 0.185 |  | 26.9 | 27.04 | 31.07 |  |  |  | 0.812 |  | 17 | 13.1 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.18 | 40.5 | 40.63 | 52.38 |  |  |  | 0 | 90.7 |  | 39.23 | 39.86 | 52.77 |  |  |  | 0 | 90.67 | [5 empty] | 27.99 |  | 0.411 |  | 26.9 | 27.28 | 31.07 |  |  |  | 0.965 |  | 17 | 15 | Qasim | 正常
2021.02.19 | 40.25 | 38.34 | 52.89 |  |  |  | 0 | 89.66 |  | 38.73 | 39.86 | 51.5 |  |  |  | 0 | 89.62 | [5 empty] | 28.46 |  | 0.413 |  | 27.3 | 27.7 | 31.79 |  |  |  | 0.89 |  | 17 | 16.2 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.20 | 40.76 | 39.86 | 53.14 | 40 | 40 | 47 | 0 | 92.35 | 40 | 41.72 | 40.13 | 55.05 | 40 | 40 | 47 | 0 | 92.29 | 40 |  | 15 | 0 | 43 | 28.7 | 42 | 0.405 | 40 | 27.61 | 27.99 | 31.55 | 29 | 30 | 31 | 0.733 | 55 | 17 | 17.6 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.21 | 37.96 | 37.59 | 36.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.95 | 37.89 | 37.2 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 39.74 |  | 0.412 |  | 28.09 | 29.18 | 32.75 |  |  |  | 1.043 |  | 17 | 18 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.22 | 39.23 | 38.1 | 39.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.23 | 39.11 | 39.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.15 |  | 0.802 |  | 34.84 |  | 0.415 |  | 30.22 | 30.35 | 33.95 |  |  |  | 0 |  | 17 | 20.2 | Habib Ullah | 正常
2021.02.23 | 39.49 | 38.59 | 38.94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.48 | 39.37 | 40.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.34 |  | 0.74 |  | 35.32 |  | 0.439 |  | 29.98 | 30.12 | 33.46 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | Ahmad Usman | 正常
2021.02.24 | 38.22 | 37.83 | 37.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.46 | 38.86 | 38.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.62 |  | 0.839 |  | 34.84 |  | 0.409 |  | 30.4 | 30.8 | 34.4 |  |  |  | 0 |  | 17 | 22 | Abdullah Rashid | 正常
2021.02.25 | 49.64 | 51.31 | 49.59 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.38 | 52.79 | 49.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.52 |  | 0.919 |  | 46.91 |  | 0.398 |  | 38.54 | 39.34 | 43.06 |  |  |  | 0 |  | 17 | 29.2 | Zubair Tufail | 正常
2021.02.26 | 41.01 | 39.86 | 41.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 40.37 | 41.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.76 |  | 0.802 |  | 37.22 |  | 0.396 |  | 31.41 | 31.77 | 35.39 |  |  |  | 0 |  | 17 | 20 | Qasim | 正常
2021.02.27 | 36.95 | 35.5 | 36.13 | 34.5 | 35 | 34.5 | 0 | 0 | 41 | 37.9 | 37.56 | 38.08 | 39 | 37 | 38 | 0 | 0 | 40 | 29.5 | 30 | 0.807 | 45 | 34.84 | 35 | 0.404 | 42 | 30.9 | 31.5 | 34.6 | 32 | 32 | 34 | 0 | 58 | 17 | 20.29 | Rehan Majeed | 正常
2021.02.28 | 37.21 | 38.59 | 36.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.21 | 39.37 | 37.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.15 |  | 0.714 |  | 34.84 |  | 0.424 |  | 30.7 | 31.06 | 34.19 |  |  |  | 0 |  | 17 | 19.3 | Habib Ullah | 正常
2021.03.01 | 39.23 | 38.34 | 38.67 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.22 | 38.86 | 38.83 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.62 |  | 0.752 |  | 34.84 |  | 0.308 |  | 29.75 | 31.3 | 34.91 |  |  |  | 0 |  | 17 | 18.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.02 | 38.98 | 39.62 | 38.92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.45 | 38.6 | 36.59 |  |  |  | 0 | 0 |  | 29.73 |  | 0.545 |  | 34.14 |  | 0.205 |  | 28.79 | 30.83 | 34.42 |  |  |  | 0 |  | 17 | 18.3 | 钟永林 | 正常
2021.03.03 | 51.4 | 51.3 | 51.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.6 | 48.5 | 60.4 |  |  |  | 0 | 97 |  | 38.5 |  | 0.96 |  | 41.9 |  | 0.214 |  | 37.6 | 37.9 | 41.4 |  |  |  | 0 |  | 17 | 25.6 | 钟永林 | 正常
2021.03.04 | 40.25 | 39.86 | 39.44 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.49 | 40.37 | 40.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.28 |  | 0.801 |  | 36.5 |  | 0.166 |  | 31.17 | 31.3 | 35.15 |  |  |  | 0 |  | 17 | 21.8 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.05 | 41.52 | 40 | 40.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.77 | 40.5 | 40.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.04 |  | 0.785 |  | 36.03 |  | 0.307 |  | 30.7 | 32.5 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | Rehan Majeed | 正常
2021.03.06 | 45.6 | 44.1 | 44.7 | 40 | 42 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45.8 | 45.6 | 44.4 | 41 | 42 | 41 | 0 | 0 | 50 | 37.8 | 36 | 0.68 | 48 | 41.5 | 40 | 0.349 | 45 | 32.6 | 34.4 | 37.8 | 32 | 33 | 35 | 0 | 55 | 17 | 21.2 | Qasim | 正常
2021.03.07 | 42.79 | 38.47 | 41.93 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.51 | 39.49 | 40.61 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.28 |  | 0.722 |  | 36.03 |  | 0.316 |  | 31.17 | 31.54 | 34.91 |  |  |  | 0 |  |  | 21.7 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.08 | 40.5 | 38.47 | 38.88 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | 40.24 | 38.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.1 |  | 0.671 |  | 35.56 |  | 0.304 |  | 30.94 | 32.01 | 35.15 |  |  |  | 0 |  | 17 | 20.2 | Habib Ullah | 正常
2021.03.09 | 38.9 | 37.2 | 36.84 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.49 | 39.24 | 37.81 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.86 |  | 0.63 |  | 34.84 |  | 0.281 |  | 29.52 | 30.83 | 33.95 |  |  |  | 0 |  | 17 | 20.4 | Zubair Tufail | 正常
2021.03.10 | 42.03 | 40.25 | 40.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.02 | 42.28 | 40.61 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.94 |  | 0.689 |  | 37.92 |  | 0.347 |  | 31.89 | 33.19 | 36.58 |  |  |  | 0 |  | 17 | 22 | Abdullah | 正常
2021.03.11 | 46.59 | 45.6 | 45.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.33 | 46.84 | 45.17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.17 |  | 0.862 |  | 35.8 |  | 0.256 |  | 34.03 | 34.84 | 38.02 |  |  |  | 0 |  | 17 | 21 | Rehan Majeed | 正常
2021.03.12 | 37.96 | 37.2 | 36.59 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.75 | 40.24 | 38.57 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.39 |  | 0.903 |  | 33.9 |  | 0.194 |  | 29.52 | 31.06 | 34.91 |  |  |  | 0 |  | 17 | 20 | Qasim | 正常
2021.03.13 | 39.23 | 37.45 | 37.6 | 35 | 38 | 37 | 0 | 0 | 42 | 39.24 | 38.73 | 37.81 | 40 | 40 | 42 | 0 | 0 | 43 | 30.68 | 32 | 0.969 | 45 | 34.14 | 35 | 0.764 | 42 | 29.04 | 30.35 | 32.27 | 30 | 32 | 34 | 0 | 56 | 17 | 19 | Rehan Majeed | 正常
2021.03.14 | 43.3 | 39.49 | 41.93 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.28 | 41.01 | 41.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.47 |  | 0.894 |  | 37.92 |  | 0.233 |  | 32.36 | 32.96 | 35.39 |  |  |  | 0 |  | 17 | 20 | Habib Ullah | 正常
2021.03.15 | 42.79 | 40.76 | 41.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.79 | 42.78 | 41.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.7 |  | 0.71 |  | 37.92 |  | 0.304 |  | 32.6 | 33.66 | 35.62 |  |  |  | 0 |  | 17 | 22 | Rehan Majeed | 正常
2021.03.16 | 44.05 | 41.52 | 42.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.05 | 42.78 | 42.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.17 |  | 1.011 |  | 38.68 |  | 0.156 |  | 32.13 | 33.19 | 35.39 |  |  |  | 0 |  | 17 | 24 | Habib Ullah | 正常
2021.03.17 | 43.54 | 41.78 | 43.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.55 | 42.53 | 42.63 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.47 |  | 0.947 |  | 38.4 |  | 0.16 |  | 32.84 | 34.14 | 36.35 |  |  |  | 0 |  |  | 23 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.18 | 43.54 | 42.54 | 42.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.28 | 43.28 | 41.88 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.76 |  | 0.991 |  | 37.92 |  | 0.176 |  | 33.08 | 34.38 | 36.58 |  |  |  | 0 |  | 17 | 25 | Abdullah and Ashraf | 正常
2021.03.19 | 44.05 | 40.76 | 42.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.4 | 42.02 | 42.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.7 |  | 0.839 |  | 38.86 |  | 0.145 |  | 32.84 | 35.08 | 37.07 |  |  |  | 0 |  | 17 | 21 | Muhammad Usman | 正常
2021.03.20 | 44.05 | 40.5 | 42.43 | 43 | 44 | 43 | 0 | 0 | 52 | 45.82 | 42.78 | 43.9 | 43 | 44 | 45 | 0 | 0 | 50 | 35.03 | 41 | 0.89 | 50 | 39.29 | 43 | 0.155 | 45 | 33.41 | 35.97 | 36.78 | 38 | 39 | 40 | 0 | 53 | 17 | 25 | Abdullah and Ashraf | 正常
2021.03.21 | 40.5 | 36.7 | 40.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.5 | 38.2 | 39.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.2 |  | 0.983 |  | 34.6 |  | 0.155 |  | 31 | 31.9 | 33 |  |  |  | 0 |  | 17 | 20 | 李清泉 | 正常
2021.03.22 | 20.96 | 19.13 | 21.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.2 | 35.69 | 35.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.68 |  | 0 |  | 30.76 |  | 0.385 |  | 28.17 | 29.53 | 30.81 |  |  |  | 0.496 |  |  | 19 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.23 | 20.21 | 18.37 | 19.29 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.75 | 39.49 | 39.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.63 |  | 0 |  | 36.69 |  | 0.485 |  | 31.49 | 32.63 | 34.15 |  |  |  | 0.708 |  |  | 22 | Muhammad Usman | 正常
2021.03.24 | 18.94 | 17.6 | 18.77 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.98 | 38.73 | 36.54 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.15 |  | 0 |  | 34.69 |  | 0.477 |  | 28.88 | 31.2 | 32 |  |  |  | 0.889 |  |  | 24 | Abdullah Rashid and Ashraf | 正常
2021.03.25 | 39.49 | 40.63 | 39.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.95 | 39.86 | 37.57 |  |  |  | 0 | 0 |  | 30.76 |  | 0.691 |  | 34.79 |  | 0.463 |  | 30.3 | 31.68 | 32.72 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.26 | 41.27 | 42.16 | 41.76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.76 | 41.67 | 42.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.32 |  | 0.70077 |  | 39.03 |  | 0.523 |  | 32.2 | 35.02 | 35.82 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.27 | 48.21 | 47.19 | 61.01 | 58 | 60 | 70 | 0 | 92.94 | 46 | 47.35 | 47.72 | 61.4 | 57 | 58 | 70 | 0 | 92.95 | 45 | 34.03 | 44 | 0.478 | 50 | 37.16 | 49 | 0.485 | 48 | 34.12 | 35.9 | 36.7 | 40 | 44 | 47 | 0 | 59 |  | 24 | Muhammad usman & Ashraf | 正常
2021.03.28 | 49.13 | 47.74 | 61.77 |  |  |  | 0 | 97.01 |  | 48.37 | 48.74 | 61.4 |  |  |  | 0 | 96.7 |  | 35.03 |  | 0.546 |  | 38.35 |  | 0.493 |  | 34.84 | 36.45 | 37.25 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.29 | 50.4 | 48.77 | 62.28 |  |  |  | 0 | 93.75 |  | 49.64 | 50.77 | 63.16 |  |  |  | 0 | 93.43 |  | 35.5 |  | 0.559 |  | 38.59 |  | 0.43 |  | 34.84 | 36.45 | 37.49 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | Ahmad Usman | 正常
2021.03.30 | 46.6 | 49.5 | 57.5 |  |  |  | 0 | 92.67 |  | 47.6 | 49.5 | 61.4 |  |  |  | 0 | 92.45 |  | 36 |  | 0.743 |  | 38.6 |  | 0.48 |  | 36.5 | 37.9 | 38.2 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | Abdullah Rashid | 正常
2021.03.31 | 47.86 | 48.01 | 60 |  |  |  | 0 | 92.1 |  | 45.84 | 48.49 | 59.11 |  |  |  | 0 | 91.84 |  | 33.13 |  | 0.569 |  | 37.16 |  | 0.441 |  | 35.31 | 38.12 | 38.69 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.01 | 47.86 | 49.28 | 60.25 |  |  |  | 0 | 92.26 |  | 44.81 | 47.98 | 57.33 |  |  |  | 0 | 91.78 |  | 32.66 |  | 0.71 |  | 36.21 |  | 0.333 |  | 34.6 | 36.21 | 37.02 |  |  |  | 0 |  |  | 25 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.02 | 49.4 | 50 | 61.8 |  |  |  | 0 | 92.54 |  | 45.8 | 49.2 | 58.1 |  |  |  | 0 | 91.84 |  | 34.8 |  | 0.781 |  | 37.3 |  | 0 |  | 34.4 | 37.4 | 38.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | 25.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.03 | 53.7 | 55.6 | 53.7 | 52 | 58 | 57 | 0 | 0 | 52 | [9 empty] | 46.4 | 45 | 0.706 | 48 |  |  |  |  | 41.5 | 42.9 | 43.9 | 42 | 43 | 45 | 0.187 | 58 |  | 35 | Ashraf | 正常
2021.04.04 | 47 | 48 | 47.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 28 | 29 | 29.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 |  | 0.725 |  | 37.3 |  | 0 |  | 36 | 39 | 40.1 |  |  |  | 0.161 |  |  | 31 | Muhammad Usman | 正常
2021.04.05 | 42 | 43.4 | 41.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.8 | 25.7 | 25.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.9 |  | 0.606 |  | 37.3 |  | 0 |  | 35.3 | 36.4 | 37.3 |  |  |  | 0.177 |  |  | 26 | Abu bakar | 正常
2021.04.06 | 42.5 | 41.7 | 41.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.5 | 22.6 | 22.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.6 |  | 0.818 |  | 22.1 |  | 0 |  | 33.4 | 34.3 | 35.1 |  |  |  | 0.208 |  |  | 22.8 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.07 | 39 | 39.9 | 38.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.7 | 39.9 | 38.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.4 |  | 0.756 |  | 33.1 |  | 0.196 |  | 31.7 | 33.6 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.08 | 41.77 | 41.9 | 41.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.7 | 42.4 | 41.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.3 |  | 0.619 |  | 36.93 |  | 0.238 |  | 32.2 | 35.2 | 36.06 |  |  |  | 0 |  |  | 22 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.09 | 44 | 45 | 43 | 40 | 42 | 41 | 0 | 0 | 45 | 43 | 43 | 43.1 | 41 | 43 | 41 | 0 | 0 | 47 | 37.2 | 38 | 0.517 | 49 | 38.4 | 39 | 0.239 | 50 | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | 22 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.10 | 44.8 | 46 | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.3 | 46.7 | 44.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.5 |  | 0.544 |  | 39.6 |  | 0.243 |  | 24 | 28 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 25.3 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.11 | 48 | 49 | 48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47 | 51 | 48.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.5 |  | 0.759 |  | 43.1 |  | 0.277 |  | 29 | 31 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 29.2 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.12 | 50 | 50 | 50.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49 | 51 | 50.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.7 |  | 0.902 |  | 44.8 |  | 0.247 |  | 32 | 33 | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  | 31 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.13 | 50.4 | 50 | 50.1 | [6 empty] | 50.1 | 51 | 51.8 | [6 empty] | 43.1 |  | 1.033 |  | 44.5 |  | 0.234 |  | 25.3 | 29.8 | 31.3 |  |  |  | 0 |  |  | 26 | Ashraf | 正常
2021.04.14 | 55.73 | 55.88 | 55.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 54.72 | 57.1 | 55.81 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.19 |  | 1.149 |  | 48.8 |  | 0.402 |  | 38.78 | 38.16 | 38.75 |  |  |  | 0 |  |  | 25.2 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.15 | 47.4 | 49 | 60.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.6 | 49.5 | 60.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.5 |  | 1.035 |  | 33.9 |  | 0.358 |  | 26.9 | 26.6 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.16 | 48 | 50 | 62.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47 | 51 | 63.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.2 |  | 1.017 |  | 36 |  | 0.336 |  | 35 | 36 | 38.3 |  |  |  | 0 |  |  | 24 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.17 | 48.6 | 50 | 63 | 49 | 48 | 40 | 0 | 94.48 | 45 | 47.4 | 50.3 | 60.6 | 49 | 49 | 40 | 0 | 93.81 | 47 | 35.7 | 35 | 0.992 | 48 | 35.8 | 35 | 0.329 | 47 | 36.2 | 36.7 | 38.3 | 38 | 40 | 39 | 0 | 58 |  | 22 | Ahmad & Abdullah | 正常
2021.04.18 | 53.4 | 54.3 | 67.1 |  |  |  | 0 | 96.44 |  | 52.4 | 55.5 | 67.47 |  |  |  | 0 | 95.68 |  | 42.5 |  | 1.072 |  | 44.5 |  | 0.288 |  | 41.6 | 41.9 | 43.53 |  |  |  | 0 |  |  | 33.4 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.19 | 48.9 | 50.8 | 63.3 |  |  |  | 0 | 94.54 |  | 49.4 | 51 | 60.6 |  |  |  | 0 | 93.94 |  | 37.1 |  | 1.164 |  | 38.2 |  | 0.372 |  | 37.8 | 40 | 40.9 |  |  |  | 0 |  |  | 27.7 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.20 | 53.96 | 54.61 | 67.86 |  |  |  | 0 | 93.08 |  | 49.64 | 53.55 | 62.4 |  |  |  | 0 | 92.54 |  | 40.86 |  | 0.997 |  | 42.65 |  | 0.367 |  | 39.96 | 41.46 | 42.82 |  |  |  | 0 |  |  | 30.1 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.21 | 50.65 | 53.85 | 64.05 |  |  |  | 0 | 94.06 |  | 48.89 | 53.55 | 62.15 |  |  |  | 0 | 93.37 |  | 38.96 |  | 1.091 |  | 41 |  | 0.274 |  | 39.96 | 40.76 | 42.57 |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 王童璐 | 正常
2021.04.22 | 50.4 | 51.56 | 63.54 |  |  |  | 0 | 94.25 |  | 48.37 | 50.77 | 62.15 |  |  |  | 0 | 93.68 |  | 37.78 |  | 0.896 |  | 39.34 |  | 0.373 |  | 35.7 | 35.32 | 38.26 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 王童璐 | 正常
2021.04.23 | 46.85 | 51.04 | 58.98 |  |  |  | 0 | 95.46 |  | 47.1 | 51.03 | 60.88 |  |  |  | 0 | 94.98 |  | 40.62 |  | 0.856 |  | 42.88 |  | 0.363 |  | 38.31 | 39.34 | 41.38 |  |  |  | 0 |  |  | 27 | 王童璐 | 正常
2021.04.24 | 47.9 | 48.5 | 63.3 | 47 | 49 | 60 | 0 | 0 | 44 | 47.6 | 48.5 | 61.9 | 48 | 48 | 61 | 0 | 0 | 42 | 39.4 | 49 | 0.79 | 45 | 39.1 | 38 | 0.376 | 50 | 35.9 | 37.4 | 40.2 | 48 | 49 | 49 | 0 | 50 |  | 28 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.25 | 58.27 | 60.7 | 70.15 |  |  |  | 0 | 94.57 |  | 56.24 | 60.15 | 69.76 |  |  |  | 0 | 94.1 |  | 47.01 |  | 0.897 |  | 50.45 |  | 0.415 |  | 44.01 | 46.2 | 49.29 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | 王童璐 | 正常
2021.04.26 | 58 | 56.1 | 70.1 |  |  |  | 0 | 91.88 |  | 55.2 | 57.6 | 68.7 |  |  |  | 0 | 91.27 |  | 46.3 |  | 0.928 |  | 46.4 |  | 0.439 |  | 41.6 | 43.4 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.27 | 54.7 | 54.61 | 67.86 |  |  |  | 0 | 90 |  | 52.18 | 54.06 | 66.21 |  |  |  | 0 | 89 |  | 40.86 |  | 1.221 |  | 42.18 |  | 0.37 |  | 39.26 | 40.05 | 42.57 |  |  |  | 0 |  |  | 31.2 | Abdullah & Abu Bakar | 正常
2021.04.28 | 61.57 | 62.33 | 71.78 |  |  |  | 0 | 90.51 | 52 | 59.79 | 62.94 | 71.78 |  |  |  | 0 | 89.85 | 50 | 51.75 |  | 1.279 | 52 | 54.47 |  | 0.513 | 55 | 48.05 | 49.98 | 53.13 |  |  |  | 0 | 64 | 17 | 41.2 | Ahmad Usman | 正常
2021.04.29 | 54.46 | 53.34 | 67.62 |  |  |  | 0 | 90.26 |  | 52.94 | 53.55 | 66.21 |  |  |  | 0 | 89.66 |  | 40.62 |  | 1.156 |  | 40.05 |  | 0.505 |  | 38.07 | 38.16 | 48.57 |  |  |  | 0 |  |  | 31.2 | Abdullah Rashid | 正常
2021.04.30 | 56.7 | 54.6 | 68.6 |  |  |  | 0 | 92.07 |  | 55.2 | 56.1 | 68 |  |  |  | 0 | 91.3 |  | 42.3 |  | 0.121 |  | 43.8 |  | 0.366 |  | 41.6 | 43.8 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | Abu bakar | 正常
2021.05.01 | 55.73 | 56.39 | 69.38 | 59 | 60 | 73 | 0 |  | 49 | 54.97 | 56.35 | 70.01 | 60 | 60 | 73 | 0 |  | 48 | 42.52 | 45 | 1.215 | 53 | 43.36 | 45 | 0.397 | 53 | 41.87 | 43.6 | 45.46 | 45 | 48 | 50 | 0 | 50 | 17 | 32 | Rehan, Abdullah | 正常
2021.05.02 | 54 | 52.3 | 66.6 |  |  |  | 0 | 94 |  | 52.7 | 53.6 | 64.4 |  |  |  | 0 | 94.25 |  | 39 |  | 1.043 |  | 40.3 |  | 0.394 |  | 40 | 40 | 41.6 | [5 empty] | 17 | 30 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.03 | 55.5 | 51.1 | 67.6 |  |  |  | 0 | 93.05 |  | 55.4 | 51.6 | 64.9 |  |  |  | 0 | 92.41 |  | 38.6 |  | 1.183 |  | 40 |  | 0.412 |  | 38.4 | 40 | 40.4 |  |  |  | 0 |  |  | 30.3 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.04 | 58 | 57.7 | 70.1 |  |  |  | 0 | 92.67 |  | 57.5 | 57.4 | 72.3 |  |  |  | 0 | 92.07 |  | 46.1 |  | 0.122 |  | 47.4 |  | 0.503 |  | 43.8 | 44.8 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.05
2021.05.06 | 53.54 | 53.09 | 65.32 |  |  |  | 0 | 94.63 |  | 53.54 | 53.09 | 65.32 |  |  |  | 0 | 93.9 |  | 40.15 |  | 1.146 |  | 39.34 |  | 0.341 |  | 39.73 | 40.05 | 41.86 |  |  |  | 0 |  | 17 | 30 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.07 | 53.4 | 52.8 | 66.6 |  |  |  | 0 | 94.9 |  | 52.9 | 52.8 | 66.7 |  |  |  | 0 | 94.06 |  | 39.2 |  | 0.998 |  | 40.5 |  | 0.448 |  | 41.9 | 43.47 | 46.2 |  |  |  | 0 |  | 17 | 38.1 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.08 | 56 | 52.7 | 66.6 | 55 | 57 | 69 | 0 | 94.2 | 58 | 53.9 | 54.2 | 66 | 57 | 58 | 69 | 0 | 94 | 57 | 39.3 | 40 | 1.125 | 50 | 39.8 | 40.5 | 0.358 | 50 | 38.9 | 41 | 40.6 | 40 | 40 | 41 | 0 | 57 | 17 | 30 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.09 | 56.2 | 55.1 | 69.1 |  |  |  | 0 | 95.46 |  | 53.7 | 55.6 | 69 |  |  |  | 0 | 94.79 |  | 41.6 |  | 1.215 |  | 42.9 |  | 0.474 |  | 40.7 | 41 | 43.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32 | Abdullah & Abu Bakar | 正常
2021.05.10 | 55 | 55 | 69 |  |  |  | 0 | 94.7 |  | 54 | 56 | 67 |  |  |  | 0 | 94.05 |  | 43 |  | 1.122 |  | 43 |  | 0.421 |  | 41 | 41 | 43 |  |  |  | 0 |  | 17 | 34 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.11 | 53.7 | 53.3 | 67.1 |  |  |  | 0 | 92.3 |  | 52.1 | 54.3 | 65.7 |  |  |  | 0 | 93.6 |  | 38.01 |  | 1.126 |  | 38.6 |  | 0.406 |  | 39 | 38.4 | 39.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 30 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.12 | 54.5 | 55 | 69 |  |  |  | 0 | 93.7 |  | 53.5 | 56.5 | 67 |  |  |  | 0 | 94.05 |  | 42 |  | 1.134 |  | 43 |  | 0.421 |  | 40.1 | 41 | 42 |  |  |  | 0 |  | 17 | 35 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.13 | 53.7 | 53.3 | 67.1 |  |  |  | 0 | 92.3 |  | 52.1 | 54.3 | 65.7 |  |  |  | 0 | 93.6 |  | 38.01 |  | 1.126 |  | 38.6 |  | 0.406 |  | 39 | 38.4 | 39.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 30 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.14 | 55 | 55 | 69 |  |  |  | 0 | 94.7 |  | 54 | 56 | 67 |  |  |  | 0 | 94.05 |  | 43 |  | 1.122 |  | 43 |  | 0.421 |  | 41 | 41 | 43 |  |  |  | 0 |  | 17 | 34 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.15 | 53.4 | 50.9 | 63.6 | 52 | 58 | 68 | 0 | 94 | 55 | 54.2 | 53.9 | 65.2 | 58 | 59 | 70 | 0 | 93 | 56 | 39.2 | 42 | 1.128 | 50 | 39.8 | 42 | 0.503 | 50 | 39.5 | 41 | 42.1 | 40 | 40 | 43 | 0 | 55 | 17 | 32 | Abdullah Rashid | 正常
2021.05.16 | 59 | 54 | 68 |  |  |  | 0 | 93 |  | 60 | 57 | 69 |  |  |  | 0 | 92 |  | 45.4 |  | 1.14 |  | 46 |  | 0.517 |  | 43.5 | 44.5 | 46.4 |  |  |  | 0 |  | 17 | 35 | adeel & ashraf | 正常
2021.05.17 | 52.2 | 53.6 | 63.8 |  |  |  | 0 | 91.62 |  | 51.2 | 54.1 | 64.3 |  |  |  | 0 | 91.21 |  | 40.9 |  | 0.907 |  | 41 |  | 0.499 |  | 40.7 | 42.7 | 43.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32.5 | Abdullah & Zubair | 正常
2021.05.18 | 56.49 | 55.63 | 68.62 |  |  |  | 0 | 91.21 |  | 54.21 | 55.33 | 67.47 |  |  |  | 0 | 90.8 |  | 43.23 |  | 0.97 |  | 43.84 |  | 0.597 |  | 41.2 | 42.58 | 43.6 |  |  |  | 0 |  | 17 | 38 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.19 | 54.5 | 53.6 | 66.8 |  |  |  | 0 | 91.84 |  | 52.7 | 53.3 | 66.5 |  |  |  | 0 | 91.37 |  | 39.9 |  | 1.104 |  | 41 |  | 0.565 |  | 39.5 | 39.6 | 41.4 |  |  |  | 0 |  | 17 | 29.8 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.20 | 50.91 | 48.77 | 61.77 |  |  |  | 0 | 93.14 |  | 51.16 | 52.04 | 64.94 |  |  |  | 0 | 92.51 |  | 36.83 |  | 1.152 |  | 37.92 |  | 0.337 |  | 36.88 | 38.63 | 39.94 |  |  |  | 0 |  | 17 | 29.9 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.21 | 52.3 | 51.2 | 64.4 |  |  |  | 0 | 94.1 |  | 50.2 | 52.4 | 65.4 |  |  |  | 0 | 93.5 |  | 37.2 |  | 1.076 |  | 37.6 |  | 0.38 |  | 36.5 | 37.4 | 38.2 |  |  |  | 0 |  | 17 | 27 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.22 | 53.2 | 53.6 | 64.8 | 51 | 55 | 58 | 0 | 93.08 | 46 | 52.4 | 53.8 | 66.2 | 51 | 55 | 58 | 0 | 92.4 | 42 | 45.9 | 45 | 1.26 | 52 | 47.4 | 46 | 0.4 | 55 | 44.8 | 46.2 | 47.3 | 42 | 45 | 45 | 0 | 64 | 60 | 37 | Rehan Majeed | 正常
2021.05.23 | 52.4 | 51.3 | 66.1 |  |  |  | 0 | 95.9 |  | 50.7 | 51.3 | 65.7 |  |  |  | 0 | 95.17 |  | 31.9 |  | 1.1 |  | 37.2 |  | 0.385 |  | 37.2 | 38.8 | 39.4 |  |  |  | 0 |  | 17 | 28 | Abdullah | 正常
2021.05.24 | 55.2 | 57.1 | 70.4 |  |  |  | 0 | 93.56 |  | 54.2 | 58.1 | 69 |  |  |  | 0 | 92.95 |  | 44 |  | 1.231 |  | 44.8 |  | 0.416 |  | 42.7 | 45.3 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  | 34 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.25 | 54.5 | 56.4 | 67.6 |  |  |  | 0 | 92.45 |  | 54.4 | 56.1 | 67.5 |  |  |  | 0 | 91.94 |  | 43.1 |  | 1.276 |  | 44.3 |  | 0.404 |  | 42.2 | 45.3 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  | 32.5 | Ahmad Usman | 正常
2021.05.26 | 57 | 56.89 | 66.62 |  |  |  | 0 | 92.67 |  | 54.97 | 56.86 | 70.01 |  |  |  | 0 | 92.1 |  | 43.57 |  | 1.174 |  | 44.27 |  | 0.504 |  | 42.92 | 45.99 | 46.33 |  |  |  | 0 |  |  | 35 | Muhammad Usman | 正常
2021.05.27 | 59.3 | 57.1 | 69.3 |  |  |  | 0 | 90.7 |  | 56 | 57.6 | 68.5 |  |  |  | 0 | 89.72 |  | 45.2 |  | 1.087 |  | 45.5 |  | 0.45 |  | 43.4 | 46.7 | 47.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32.5 | Zubair Tufail | 正常
2021.05.28 | 60 | 59.7 | 72.7 |  |  |  | 0 | 93.9 |  | 58.3 | 59.1 | 74.1 |  |  |  | 0 | 93.43 |  | 46.4 |  | 1.194 |  | 49 |  | 0.671 |  | 45.5 | 47.9 | 48.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 39 | Abu bakar | 正常
2021.05.29 | 59.3 | 56.9 | 72.2 | 61 | 62 | 68 | 0 | 90.9 | 58 | 58.8 | 58.1 | 70.8 | 62 | 61 | 73 | 0 | 90.48 | 55 | 46.2 | 50 | 1.172 | 55 | 47.8 | 50 | 0.595 | 57 | 45.5 | 47.4 | 48.2 | 48 | 49 | 52 | 0 | 60 | 17 | 36.2 | Zubair Tufail & Abdullah | 正常
2021.05.30 | 52.69 | 52.58 | 65.32 |  |  |  | 0 | 95.11 |  | 53.19 | 53.82 | 66.46 |  |  |  | 0 | 94.76 |  | 41.19 |  |  |  | 41.67 |  |  |  | 40.06 | 40.98 | 41.32 |  |  |  | 0 |  | 17 | 37 | Abu bakar
2021.05.31 | 61.1 | 55.5 | 71.4 |  |  |  | 0 | 93.05 |  | 59 | 57.5 | 71.3 |  |  |  | 0 | 92.7 |  | 44.8 |  | 1.141 |  | 45.7 |  | 0.679 |  | 43.3 | 45 | 45.6 |  |  |  | 0 |  | 17 | 35.39 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.01 | 50.15 | 46.87 | 62.54 |  |  |  | 0 | 95.11 |  | 49.11 | 49.11 | 60.13 |  |  |  | 0 | 94.76 |  | 32.43 |  |  |  | 32.66 |  |  |  | 24.36 | 25.95 | 27.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 35
2021.06.02 | 55.48 | 52.46 | 67.12 |  |  |  | 0 | 91.97 |  | 55.69 | 54.17 | 66.96 |  |  |  | 0 | 91.68 |  | 40.72 |  | 0.92 |  | 40.25 |  | 0.603 |  | 39.83 | 41.22 | 41.79 |  |  |  | 0 |  |  | 32 | Muhammad Usman | 正常
2021.06.03 | 56.24 | 52.46 | 68.4 | [6 empty] | 55.44 | 54.93 | 65.7 | [6 empty] | 39.77 |  | 0.842 |  | 40.01 |  | 0.606 |  | 39.59 | 40.5 | 41.08 |  |  |  | 0 |  | 17 | 35 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.04 | 58.5 | 61 | 58 |  |  |  | 0 | 0 |  | 55.5 | 60.1 | 56.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.9 |  | 1.054 |  | 50.7 |  | 0.758 |  | 47.3 | 47.6 | 49.1 |  |  |  | 0 |  |  | 37.8 | Ahmad Usman | 正常
2021.06.05 | 58.3 | 59.4 | 71.4 | 60 | 65 | 71 | 0 | 92.92 | 49 | 55 | 57.6 | 69.8 | 60 | 60.5 | 67 | 0 | 93.11 | 48 | 51 | 54 | 1.148 | 55 | 51.4 | 50 | 0.83 | 59 | 48.8 | 50.5 | 51 | 49 | 50 | 52 | 0 | 65 | 17 | 37 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.06 | 56.7 | 56.4 | 71.4 |  |  |  | 0 | 94.7 |  | 57 | 56.6 | 71.5 |  |  |  | 0 | 94.3 |  | 43.7 |  | 0.966 |  | 44.3 |  | 0.707 |  | 43.5 | 44.8 | 46.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 35.2 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.07 | 59 | 57.4 | 70.7 |  |  |  | 0 | 91.4 |  | 57.3 | 57.9 | 72.5 |  |  |  | 0 | 90.89 |  | 44.2 |  | 0.1228 |  | 46.7 |  | 0.679 |  | 45 | 46.4 | 48.3 |  |  |  | 0 |  | 17 | 34 | Abu bakar | 正常
2021.06.08 | 56.7 | 54.9 | 66.8 |  |  |  | 0 | 88.26 |  | 58.5 | 57.1 | 71.5 |  |  |  | 0 | 87.18 |  | 44.7 |  | 1.541 |  | 45.7 |  | 0.559 |  | 44.7 | 47.1 | 49.1 |  |  |  | 0 |  | 17 | 38 | Abdullah Rashid | 正常
2021.06.09 | 48.1 | 47.2 | 48.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50.4 | 49.7 | 51.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.5 |  | 1.58 |  | 49.3 |  | 0.578 |  | 45 | 47.4 | 49.5 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.06.10 | 51.4 | 50.3 | 51.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 51 | 52.5 | 54.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.9 |  | 1.615 |  | 51.4 |  | 0.618 |  | 47.6 | 50 | 51.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 37 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.11 | 48.4 | 47.5 | 52.4 |  |  |  | 0 | 47.06 |  | 47.9 | 47.7 | 53 |  |  |  | 0 | 46.43 |  | 44.9 |  | 1.342 |  | 45.7 |  | 0.507 |  | 41.9 | 42.2 | 43.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.12 | 48.6 | 47.5 | 51.9 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 47.1 | 47.7 | 51.8 |  |  |  | 0 | 46.5 |  | 44.2 |  | 1.444 |  | 44.5 |  | 0.519 |  | 42.3 | 42.4 | 44 |  |  |  | 0 |  | 17 | 34.8 | Shamaas | 正常
2021.06.13 | 50.7 | 50.3 | 65.8 |  |  |  | 0 | 94.54 |  | 48.1 | 50.8 | 61.9 |  |  |  | 0 | 94 |  | 35.7 |  | 0.902 |  | 36.3 |  | 0.42 |  | 34.7 | 35.3 | 37.3 |  |  |  | 0 |  | 17 | 31 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.14 | 53.4 | 51.8 | 65.6 |  |  |  | 0 | 91.59 |  | 52.7 | 53 | 65.7 |  |  |  | 0 | 91.34 |  | 38.5 |  | 0.956 |  | 38.6 |  | 0.471 |  | 38.5 | 38.4 | 39.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 28.3 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.15 | 55.7 | 54.9 | 69.9 |  |  |  | 0 | 92.29 |  | 54.7 | 56.9 | 69.8 |  |  |  | 0 | 91.84 |  | 43 |  | 1.071 |  | 43.61 |  | 0.686 |  | 41.6 | 42.2 | 44 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32.5 | Ehzaz | 正常
2021.06.16
2021.06.17 | 56 | 56.9 | 68.1 |  |  |  | 0 | 87.15 |  | 55.5 | 56.9 | 68.2 |  |  |  | 0 | 86.9 |  | 45.4 |  | 0.791 |  | 46.4 |  | 0.655 |  | 44.5 | 45.2 | 47.1 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.06.18 | 57.3 | 57.1 | 68.1 |  |  |  | 0 | 90.86 |  | 56.5 | 58.6 | 68.5 |  |  |  | 0 | 90.51 |  | 45.4 |  | 0.937 |  | 45.7 |  | 0.685 |  | 44.7 | 48.1 | 48.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36.1 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.19 | 56.7 | 57.4 | 68 | 60 | 60 | 70 | 0 | 89.21 | 58 | 56.7 | 58.6 | 70.8 | 60 | 60 | 72 | 0 | 88.89 | 57 | 45.6 | 45.7 | 1.115 | 52 | 46.7 | 46 | 0.708 | 58 | 45 | 46.4 | 48.1 | 46 | 48 | 50 | 0 | 67 | 17 | 38 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.20 | 54.2 | 55.9 | 68.1 |  |  |  | 0 | 91.37 |  | 54.7 | 55.8 | 67 |  |  |  | 0 | 91.02 |  | 42 |  | 0.97 |  | 42.2 |  | 0.724 |  | 40.2 | 40.5 | 41.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32 | Kashif | 正常
2021.06.21 | 54.7 | 54.6 | 68.1 |  |  |  | 0 |  |  | 53.4 | 55.8 | 66.2 | [6 empty] | 41.8 |  |  |  | 43.8 |  |  |  | 41.4 | 43.1 | 44.7 | [6 empty] | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.06.22 | 56.5 | 55.9 | 68.9 |  |  |  | 0 | 89.6 |  | 56 | 56.7 | 69 |  |  |  | 0 | 88.9 |  | 44.2 |  | 1.217 |  | 45.2 |  | 0.435 |  | 42.6 | 45 | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32.7 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.23 | 61.1 | 59.4 | 71.7 |  |  |  | 0 | 90.35 |  | 59 | 60.7 | 72.8 |  |  |  | 0 | 89.53 |  | 48.2 |  | 1.385 |  | 49.5 |  | 0.491 |  | 46.6 | 48.8 | 50.5 |  |  |  | 0 |  | 17 | 37 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.24 | 57.8 | 58.9 | 68.4 |  |  |  | 0 | 93.27 |  | 55.4 | 60.1 | 71.8 |  |  |  | 0 | 92.38 |  | 46.3 |  | 1.501 |  | 46.9 |  | 0.545 |  | 45 | 46.9 | 48.3 |  |  |  | 0 |  |  | 35.4 | Zubair Tufail | 正常
2021.06.25 | 62.6 | 61.2 | 75 |  |  |  | 0 | 91.15 |  | 61.6 | 62.7 | 74.6 |  |  |  | 0 | 90.32 |  | 50.1 |  | 1.575 |  | 49.5 |  | 0.515 |  | 48.5 | 50.2 | 51.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.06.26 | 52.7 | 53.1 | 66.3 |  |  |  | 0 | 94.5 |  | 50.4 | 53.8 | 63.9 |  |  |  | 0 | 93.7 |  | 38.5 |  | 1.238 |  | 39.1 |  | 0.457 |  | 38.8 | 39.8 | 40.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.06.27 | 58 | 57.4 | 72.2 |  |  |  | 0 | 93.81 |  | 57.3 | 56.9 | 71 |  |  |  | 0 | 93.08 |  | 45.4 |  | 1.235 |  | 46.2 |  | 0.44 |  | 42.6 | 45.2 | 47.1 |  |  |  | 0 |  | 17 | 35 | Rehan Majeed | 正常
2021.06.28 | 58 | 58.7 | 71.4 |  |  |  | 0 | 90.8 |  | 56.2 | 57.6 | 70 |  |  |  | 0 | 90.35 |  | 45.8 |  | 1.262 |  | 47.6 |  | 0.572 |  | 45 | 47.6 | 49.3 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36 | ASAD ALI | 正常
2021.06.29
2021.06.30 | 58.3 | 55.9 | 68.9 |  |  |  | 0 | 90.83 |  | 57.3 | 57.6 | 71.5 |  |  |  | 0 | 90.42 |  | 44.7 |  | 1.228 |  | 46 |  | 0.83 |  | 43.8 | 46.4 | 48.3 |  |  |  | 0 |  | 17 | 34.7 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.02 | 56.7 | 57.1 | 69.1 |  |  |  | 0 | 88.93 |  | 49.1 | 48.7 | 53.8 |  |  |  | 0 | 46.43 |  | 44.7 |  | 1.177 |  | 46.4 |  | 0.855 |  | 43.8 | 45.2 | 47.1 |  |  |  | 0 |  | 17 | 33 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.03 | 55.5 | 54.9 | 67.1 | 56 | 59 | 69 | 0 | 87.88 | 60 | 52.9 | 53.3 | 57.3 | 56 | 55 | 60 | 0 | 45.92 | 56.7 | 41.3 | 42 | 0.972 | 52 | 41.2 | 42 | 0.727 | 55 | 40.2 | 40.3 | 41.9 | 42 | 44 | 46 | 0 | 63 | 17 | 32.1 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.04 | 54 | 54.4 | 65.6 |  |  |  | 0 | 89.7 |  | 44.3 | 45.4 | 49.2 |  |  |  | 0 | 46.9 |  | 40.9 |  | 1.057 |  | 41.5 |  | 0.683 |  | 40.7 | 40.5 | 42.1 |  |  |  | 0 |  | 17 | 31.4 | Shamaas | 正常
2021.07.05 | 56.2 | 56.4 | 59 | [6 empty] | 52.7 | 53.8 | 53.5 | [6 empty] | 43.7 |  | 1.186 |  | 44.1 |  | 0.601 |  | 41.9 | 41.9 | 43.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 34 | ASAD ALI | 正常
2021.07.06 | 55 | 54.9 | 59.7 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 48.1 | 48.2 | 48.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4 |  | 1.471 |  | 46.4 |  | 0.545 |  | 43.5 | 45.7 | 47.4 |  |  |  | 0 |  | 17 | 33 | Shamaas | 正常
2021.07.07 | 49.9 | 48.3 | 53.9 |  |  |  | 0 | 46.14 |  | 51.7 | 53.8 | 33.19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.5 |  | 1.508 |  | 48.1 |  | 0.547 |  | 44.5 | 46.7 | 49.1 |  |  |  | 0 |  | 17 | 34.2 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.08 | 50.1 | 48.5 | 53 |  |  |  | 0 | 45.67 |  | 48.9 | 49 | 50.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.5 |  | 1.595 |  | 49.5 |  | 0.57 |  | 44.5 | 46.5 | 48.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36.6 | Qasim | 正常
2021.07.09 | 45.6 | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.5 | 45.7 | 45.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4 |  | 1.463 |  | 45 |  | 0.561 |  | 41.2 | 41.2 | 43.1 |  |  |  | 0 |  | 17 | 33.1 | Shamaas | 正常
2021.07.10 | 45.6 | 46 | 45.3 | 48 | 52 | 52 | 0 | 0 | 55 | 45.3 | 47 | 45.4 | 50 | 52 | 54 | 0 | 0 | 50 | 46.3 | 50 | 1.523 | 55 | 46.2 | 50 | 0.539 | 55 | 42.8 | 43.6 | 45 | 51 | 53 | 54 | 0 | 67 | 17 | 34 | ASAD ALI | 正常
2021.07.11 | 49.9 | 49.8 | 53.4 |  |  |  | 0 | 48.4 |  | 48.9 | 50 | 53.8 |  |  |  | 0 | 47.8 |  | 47 |  | 1.537 |  | 47.6 |  | 0.57 |  | 44.7 | 45 | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36 | Abu bakar | 正常
2021.07.12 | 50.4 | 53.3 | 65.6 |  |  |  | 0 | 98 |  | 50.1 | 53.8 | 65.2 |  |  |  | 0 | 97.6 |  | 39 |  | 1.16 |  | 40 |  | 0.579 |  | 38.8 | 39.6 | 41.4 |  |  |  | 0 |  | 17 | 26 | ASAD ALI | 正常
2021.07.13 | 45.6 | 47 | 45.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.6 | 49 | 46.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.4 |  | 0.79 |  | 39.3 |  | 0.55 |  | 38.3 | 38.9 | 40.4 |  |  |  | 0 |  | 17 | 29.9 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.14 | 45.3 | 47.2 | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.8 | 47.5 | 45.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.7 |  | 0.795 |  | 39.3 |  | 0.557 |  | 38.1 | 38.4 | 39.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 27.9 | Shamaas | 正常
2021.07.15 | 52.7 | 52.1 | 52.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 51.9 | 52 | 53 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.6 |  | 0.919 |  | 45.7 |  | 0.662 |  | 41.9 | 42.2 | 43.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 31.6 | Shamaas | 正常
2021.07.16 | 52.9 | 51.8 | 52.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 51.4 | 53 | 52.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.8 |  | 1.09 |  | 46 |  | 0.727 |  | 42.1 | 42.4 | 44.3 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32 | ASAD ALI | 正常
2021.07.17 | 56 | 56.4 | 56 | 55 | 60 | 57 | 0 | 0 | 58 | 49.1 | 50.5 | 51.2 | 51 | 52 | 53 | 0 | 0 | 58 | 48.4 | 50 | 1.21 | 55 | 50.5 | 50 | 0.762 | 59 | 45.4 | 45.7 | 47.9 | 46 | 48 | 49 | 0 | 55 | 17 | 37 | Abu bakar | 正常
2021.07.18 | 48.6 | 48 | 48.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47.9 | 48 | 49.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47.5 |  | 1.15 |  | 49.5 |  | 0.822 |  | 45.4 | 45.7 | 47.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 36.4 | Qasim | 正常
2021.07.19 | 47.4 | 46.5 | 47.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.8 | 46.2 | 47.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.8 |  | 1.283 |  | 47.1 |  | 0.625 |  | 42.6 | 42.4 | 44.5 |  |  |  | 0 |  | 17 | 33.6 | Shamaas | 正常
2021.07.20 | 40 | 40.4 | 39.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.2 | 40.9 | 38.6 |  | ` |  | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 1.086 |  | 33.9 |  | 0.325 |  | 32.8 | 33.7 | 35.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 28 | ASAD ALI | 正常
2021.07.21 | 46.1 | 48.3 | 45.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.8 | 48.7 | 47.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.1 |  | 1.3 |  | 39.6 |  | 0.363 |  | 38.1 | 39.8 | 40.9 |  |  |  | 0 |  | 17 | 26 | Abu bakar | 正常
2021.07.22 | 50.9 | 52.6 | 51.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.9 | 52.3 | 50.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.9 |  | 1.148 |  | 44.8 |  | 0.322 |  | 41.9 | 43.6 | 44.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 29.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.23 | 52.4 | 52.8 | 52.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 51.7 | 53.3 | 52.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.1 |  | 1.248 |  | 45.5 |  | 0.399 |  | 42.3 | 42.2 | 43.8 |  |  |  | 0 |  | 17 | 31.8 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.24 | 52.9 | 54.1 | 53.1 | 57 | 59 | 55 | 0 | 0 | 55 | 51.7 | 54.6 | 53.3 | 57 | 58 | 56 | 0 | 0 | 50 | 47.3 | 48 | 1.238 | 53 | 47.4 | 49 | 0.471 | 55 | 44.2 | 45 | 46.9 | 44 | 46 | 48 | 0 | 65 | 17 | 33 | Shamaas | 正常
2021.07.25 | 52.7 | 53.8 | 52.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 52.2 | 54.6 | 52.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.8 |  | 1.271 |  | 47.1 |  | 0.448 |  | 44 | 45 | 46.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32 | Shamaas | 正常
2021.07.26 | 45.8 | 45.5 | 45.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.6 | 45.7 | 45.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 46.1 |  | 1.256 |  | 45.5 |  | 0.591 |  | 42.8 | 42.2 | 44 |  |  |  | 0 |  | 17 | 33.5 | Qasim | 正常
2021.07.27 | 44.8 | 44.7 | 45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.8 | 43.9 | 45.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43.5 |  | 0 |  | 44.1 |  | 0.72 |  | 40.4 | 40 | 42.3 |  |  |  | 1.136 |  | 17 | 32.3 | Zubair Tufail | 正常
2021.07.28 | 50 | 49.3 | 49.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.5 | 42.7 | 42.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.3 |  | 1.157 |  | 43.4 |  | 0.713 |  | 39.7 | 40 | 41.6 |  |  |  | 0 |  | 17 | 31.2 | Qasim | 正常
2021.07.29 | 48.9 | 48.3 | 48.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47.9 | 48.5 | 48.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 39.3 |  |  |  | 34.4 | 36.3 | 38 | [5 empty] | 17 | 28 | Ashraf | 正常
2021.07.30 | 51.4 | 52.6 | 51.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.6 | 51.8 | 50.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.1 |  | 1.185 |  | 43.4 |  | 0 |  | 40.7 | 41 | 42.8 |  |  |  | 522 |  | 17 | 32.7 | Shamaas | 正常
2021.07.31 | 50.7 | 52.1 | 51.6 | 48 | 54 | 52 | 0 | 0 | 50 | 50.7 | 52 | 51.5 | 50 | 52 | 52 | 0 | 0 | 45 | 43.9 | 44 | 1.234 | 52 | 46 | 45 | 0.475 | 55 | 41.2 | 42.7 | 44.7 | 45 | 45 | 46 | 0 | 54 | 17 | 31.9 | Shamaas | 正常
2021.08.01 | 51.9 | 51.8 | 51.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 51.7 | 52.3 | 53 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.8 |  | 1.224 |  | 46.4 |  | 0.463 |  | 42.6 | 43.1 | 44.37 |  |  |  | 0 |  | 17 | 32.2 | Qasim | 正常
2021.08.02
2021.08.03 | 51.2 | 51.6 | 51.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50.7 | 52.5 | 51.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.7 |  | 1.295 |  | 46 |  | 0.467 |  | 41.4 | 41.9 | 43.5 |  |  |  | 0 |  | 17 | 31.8 | Shamaas | 正常
2021.08.04 | 48.1 | 49 | 47.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47.9 | 49.8 | 48.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.5 |  | 1.299 |  | 41.7 |  | 0.454 |  | 38.5 | 39.1 | 40.7 |  |  |  | 0 |  | 17 | 29.6 | Shamaas | 正常
2021.08.05 | 52.2 | 51.3 | 51.6 | [6 empty] | 51.9 | 52 | 52.8 | [6 empty] | 44.9 |  | 1.318 |  | 46.9 |  | 0.505 |  | 42.6 | 42.7 | 44.5 |  |  |  | 0 |  | 17 | 33.4 | Shamaas | 正常
2021.08.06
2021.08.07
2021.08.08
2021.08.09
2021.08.10
2021.08.11
2021.08.12
2021.08.13
2021.08.14
2021.08.15
2021.08.16
2021.08.17
2021.08.18
2021.08.19
2021.08.20
2021.08.21
2021.08.22
2021.08.23
2021.08.24
2021.08.25
2021.08.26
2021.08.27
2021.08.28
2021.08.29
2021.08.30

## Sheet2
| 油温1 | 油温2 | 绕温
1 | 23.6 | 24.2 | 27.5
2 | 26.4 | 27.5 | 30.8
3 | 21.67 | 22.56 | 25.55
4 | 21.9 | 22.7 | 26.2
5 | 22.61 | 22.31 | 25.31
6 | 23 | 24 | 27.5
7 | 20.5 | 21.1 | 23.9
T-6油温
1 | 25.6
2 | 29.41
3 | 23.5
4 | 23.98
5 | 25.15
6 | 27
7 | 23
| 油温1 Oil TEMP1 | 油温2 Oil TEMP2 | 绕组 Wingding TEMP
| 37.2 | 39 | 90.7
| 38.4 | 40.2 | 41.5
| 38.1 | 39 | 40.6
| 37.2 | 39 | 40.2
| 38.8 | 35.5 | 36.5
| 36.7 | 38.8 | 40.1
| 33.4 | 33.3 | 33.7
| 36.25 | 37.64 | 38.93
| 35.8 | 37.6 | 38.9
| 29.8 | 30.5 | 32
| 30.8 | 29.3 | 31
| 32.5 | 33.3 | 34.9
| 29.4 | 30.2 | 31.8
| 30.1 | 31.2 | 32.5
| 30.2 | 32 | 34
| 33.4 | 33.3 | 33.7
| 27.5 | 29.5 | 31.3
| 32.5 | 33.3 | 34.9
| 30.1 | 31.2 | 32.5
| 31.6 | 32.5 | 36.1
| 29.7 | 29.9 | 33.2
| 29.52 | 29.88 | 35.15
| 27.1 | 28.2 | 31.8
| 30.46 | 31.54 | 35.39
| 30.7 | 31.3 | 34.2
| 29 | 30.6 | 33.7
| 34.5 | 34.6 | 37.8
| 27.6 | 28.9 | 32.3
| 30.2 | 30.8 | 33.9
| 23.8 | 34.4 | 36.5
| 29.7 | 30.6 | 33
| 32.8 | 33.9 | 35.9
| 30.1 | 30.3 | 32.5
| 30.5 | 31.1 | 33.5
| 35.2 | 36.5 | 38.7
| 34.1 | 36.7 | 38.6
| 27 | 28.5 | 31.5
| 27.6 | 28.2 | 30.6
| 31.4 | 32.2 | 34.7
| 26.4 | 25.6 | 28.4
| 24.4 | 26.7 | 27.9
| 25.23 | 26.09 | 29.15
| 25.6 | 26.9 | 28.4
| 22.7 | 24.5 | 26
| 26.6 | 28.7 | 32
| 22.7 | 24 | 25.1
| 22.9 | 24 | 27.2
| 24.3 | 24.7 | 28.2
| 31 | 33.3 | 33.7
| 24.6 | 25.9 | 26.5
| 24.5 | 25.4 | 26.5
| 22.6 | 24.2 | 26.8
| 22.6 | 22.6 | 25.8
| 22.1 | 21.7 | 24.4
| 21 | 22.4 | 23.4
| 20.9 | 21.61 | 29.86
| 24.1 | 26.2 | 27.7
| 20.72 | 20.89 | 24.11
| 19.54 | 19.01 | 21.72
| 27.37 | 28.7 | 32.27
| 21.19 | 21.37 | 24.84
| 27.9 | 28.9 | 33
| 29.6 | 31.4 | 32.7
| 26.7 | 28.1 | 29.7
| 27.9 | 28 | 31.1
| 25.95 | 26.81 | 29.87
| 28.4 | 31 | 32.2
| 25 | 26 | 30
| 17.7 | 19.5 | 21
| 19.1 | 18.5 | 20.8
| 25.5 | 27 | 30.1
| 21.2 | 21.4 | 23.8
| 23.1 | 23.7 | 26.8
| 21.4 | 22 | 24.3
| 21.19 | 21.14 | 24.11
| 21.4 | 20.9 | 23.6
| 23.6 | 24.2 | 27.5
| 26.4 | 27.5 | 30.8
| 21.67 | 22.56 | 25.55
| 21.9 | 22.7 | 26.2
| 22.61 | 22.31 | 25.31
| 23 | 24 | 27.5
| 20.5 | 21.1 | 23.9
| 22.1 | 23 | 26
| 22.6 | 23.2 | 26.2
| 30.2 | 31.8 | 35.4
| 23.8 | 24.8 | 27.95
| 23.3 | 23.9 | 27.4
| 23.5 | 23.9 | 27.7
| 23.8 | 24.4 | 27.7
| 26.18 | 27.04 | 30.35
| 23.09 | 23.98 | 27.24
| 24.28 | 25.39 | 28.67
| 23.09 | 23.98 | 27
| 24.53 | 25.39 | 29.15
| 24.28 | 24.92 | 28.67
| 24.28 | 24.92 | 28.6
| 24.76 | 25.63 | 29.39
| 24.05 | 24.44 | 27.71
| 26.9 | 28.5 | 31.8
| 26.18 | 26.09 | 29.87
| 25.95 | 26.67 | 30.35
| 26.9 | 27 | 30.5
| 24.47 | 25.63 | 29.39
| 26.18 | 26.57 | 30.83
| 27.14 | 27.76 | 31.55
| 26.9 | 27.04 | 31.07
| 26.9 | 27.28 | 31.07
| 27.3 | 27.7 | 31.79
| 27.61 | 27.99 | 31.55
| 28.09 | 29.18 | 32.75
| 30.22 | 30.35 | 33.95
| 29.98 | 30.12 | 33.46
| 30.4 | 30.8 | 34.4
| 38.54 | 39.34 | 43.06
| 31.41 | 31.77 | 35.39
| 30.9 | 31.5 | 34.6
| 30.7 | 31.06 | 34.19
| 29.75 | 31.3 | 34.91
| 28.79 | 30.83 | 34.42
| 37.6 | 37.9 | 41.4
| 31.17 | 31.3 | 35.15
| 30.7 | 32.5 | 35.8
| 32.6 | 34.4 | 37.8
| 31.17 | 31.54 | 34.91
| 30.94 | 32.01 | 35.15
| 29.52 | 30.83 | 33.95
| 31.89 | 33.19 | 36.58
| 34.03 | 34.84 | 38.02
| 29.52 | 31.06 | 34.91
| 29.04 | 30.35 | 32.27
| 32.36 | 32.96 | 35.39
| 32.6 | 33.66 | 35.62
| 32.13 | 33.19 | 35.39
| 32.84 | 34.14 | 36.35
| 33.08 | 34.38 | 36.58
| 32.84 | 35.08 | 37.07
| 33.41 | 35.97 | 36.78
| 31 | 31.9 | 33
| 28.17 | 29.53 | 30.81
| 31.49 | 32.63 | 34.15
| 28.88 | 31.2 | 32
| 30.3 | 31.68 | 32.72
| 32.2 | 35.02 | 35.82
| 34.12 | 35.9 | 36.7
| 34.84 | 36.45 | 37.25
| 34.84 | 36.45 | 37.49
| 36.5 | 37.9 | 38.2
| 35.31 | 38.12 | 38.69
| 34.6 | 36.21 | 37.02
| 34.4 | 37.4 | 38.2
| 41.5 | 42.9 | 43.9
| 36 | 39 | 40.1
| 35.3 | 36.4 | 37.3
| 33.4 | 34.3 | 35.1
| 31.7 | 33.6 | 34.4
| 32.2 | 35.2 | 36.06
| Maintenance | Maintenance | Maintenance
| 24 | 28 | 30
| 29 | 31 | 33.7
| 32 | 33 | 34.9
| 25.3 | 29.8 | 31.3
| 38.78 | 38.16 | 38.75
| 26.9 | 26.6 | 28
| 35 | 36 | 38.3
| 36.2 | 36.7 | 38.3
| 41.6 | 41.9 | 43.53
| 37.8 | 40 | 40.9
| 39.96 | 41.46 | 42.82
| 39.96 | 40.76 | 42.57
| 35.7 | 35.32 | 38.26
| 38.31 | 39.34 | 41.38
| 35.9 | 37.4 | 40.2
| 44.01 | 46.2 | 49.29