## Sheet1
拉合尔换流站500kV母线电压检查记录
序号 | 日期 Dtae | #1M电压最大值 B.B-I Voltage Max | #1M电压最小值 B.B-I Voltage Min | #2M电压最大值 B.B-Ⅱ Voltage Max | #2M电压最小值 B.B-Ⅱ Voltage Min | 日比对 Daily contrast | 检查人Name
1 | 2020-12-26 | 537.06 | 486.63 | 537.05 | 487.27 | 正常 | 郭庆帅
2 | 2020-12-27 | 532.84 | 525.6 | 532.17 | 525.24 | 正常 | 李守金
3 | 2020-12-28 | 528.72 | 478.33 | 528.08 | 478.94 | 正常 | 钟永林
4 | 2020-12-29 | 526.55 | 478.39 | 525.88 | 490.2 | 正常 | 王腾
5 | 2020-12-30 | 525.67 | 491.97 | 525.02 | 491.39 | 正常 | 肖喜鹏
6 | 2020-12-31 | 530.15 | 495.79 | 529.51 | 495.27 | 正常 | 战忠洋
7 | 2021-01-01 | 534.79 | 493.53 | 534.18 | 493.26 | 正常 | 袁茂凯
8 | 2021-01-02 | 527.92 | 487.7 | 527.34 | 487.43 | normal | Ahmad Usman
9 | 2021-01-03 | 529.45 | 507.3 | 528.87 | 207.03 | 正常 | 郭庆帅
10 | 2021-01-04 | 527.5 | 486.42 | 526.92 | 486.18 | normal | Rana Shaheer Mehmood
11 | 2021-01-05 | 533.42 | 490.66 | 532.84 | 490.39 | 正常 | 王童璐
12 | 2021-01-06 | 530.88 | 487.27 | 530.3 | 486.97 | normal | Zubair Tufail
13 | 2021-01-07 | 531.68 | 493.68 | 531.1 | 493.53 | 正常 | 郭庆帅
14 | 2021-01-08 | 530.15 | 495.79 | 529.51 | 495.27 | 正常 | 王腾
15 | 2021-01-09 | 556.64 | 502.69 | 556.21 | 502.51 | 电压值越上限 | 郭庆帅
16 | 2021-01-10 | 534.76 | 0 | 534.55 | 0 | 白天停电 | 战忠洋
17 | 2021-01-11 | 534.48 | 492.4 | 534.28 | 492.52 | 正常 | 袁茂凯
18 | 2021-01-12 | 527.89 | 495.06 | 527.68 | 498.84 | 正常 | Ahmad Usman
19 | 2021-01-13 | 530.46 | 492.83 | 530.24 | 492.74 | 正常 | 郭庆帅
20 | 2021-01-14 | 529.3 | 491.94 | 529.08 | 491.76 | 正常 | 罗鑫
21 | 2021-01-15 | 525.12 | 497.65 | 524.51 | 497.5 | 正常 | 王童璐
22 | 2021-01-16 | 526.92 | 496.52 | 526.31 | 496.15 | normal | Zubair Tufail
23 | 2021-01-17 | 523.59 | 489.78 | 522.95 | 489.65 | 正常 | 钟永林
24 | 2021-01-18 | 523.74 | 495.19 | 527.62 | 491.67 | 正常 | 王腾
25 | 2021-01-19 | 526.7 | 488.86 | 526.09 | 488.56 | 正常 | 肖喜鹏
26 | 2021-01-20 | 526.61 | 489.23 | 525.97 | 488.92 | 正常 | Ahmad Usman
27 | 2021-01-21 | 520.84 | 484.25 | 520.26 | 482.3 | 正常 | Ahmad Usman
28 | 2021-01-22 | 524.38 | 494.14 | 523.8 | 493.62 | 正常 | 陈康宁
29 | 2021-01-23 | 527.56 | 453.19 | 526.98 | 451.97 | 最低电压越限（瞬时） | 郭庆帅
30 | 2021-01-24 | 528.99 | 497.01 | 528.41 | 496.7 | normal | Zubair Tufail
31 | 2021-01-25 | 528.99 | 491.52 | 528.41 | 492.19 | 正常 | Habib Ullah
32 | 2021-01-26 | 527.71 | 491.67 | 527.13 | 491.39 | 正常 | Ahmad Usman
33 | 2021-01-27 | 534.48 | 491.39 | 533.91 | 491.15 | 正常 | 钟永林
34 | 2021-01-28 | 524.7 | 484.38 | 523.59 | 483.67 | 正常 | Ahmad Usman
35 | 2021-01-29 | 525.51 | 493.84 | 524.75 | 493.26 | 正常 | 肖喜鹏
36 | 2021-01-30 | 526.98 | 489.23 | 526.4 | 489.4 | 正常 | 战忠洋
37 | 2021-01-31 | 529.45 | 500.27 | 528.87 | 495.57 | 正常 | Ahmad Usman
38 | 2021-02-01 | 536.01 | 495.64 | 535.37 | 490.6 | 正常 | Ahmad Usman
39 | 2021-02-02 | 528.41 | 494.05 | 527.77 | 493.77 | 正常 | 郭庆帅
40 | 2021-02-03 | 529.45 | 456.21 | 528.87 | 456.09 | 正常 | Zubair Tufail
41 | 2021-02-04 | 524.66 | 455.41 | 524.02 | 455.72 | 正常 | Qasim
42 | 2021-02-05 | 526.67 | 453.06 | 526.03 | 457.31 | 正常 | Rehan Majeed
43 | 2021-02-06 | 533.84 | 492.89 | 533.2 | 492.61 | 正常 | Abdullah Rashid
44 | 2021-02-07 | 529.66 | 496.73 | 529.05 | 493.35 | 正常 | Ahmad Usman
45 | 2021-02-08 | 528.41 | 489.93 | 527.83 | 489.59 | 正常 | Qasim
46 | 2021-02-09 | 523.93 | 490.72 | 523.35 | 490.45 | 正常 | Zubair Tufail
47 | 2021-02-10 | 524.72 | 460.21 | 524.14 | 459.53 | 正常 | Habib Ullah
48 | 2021-02-11 | 524.87 | 491.24 | 524.23 | 490.97 | 正常 | Rehan Majeed
49 | 2021-02-12 | 526.18 | 488.19 | 525.54 | 487.92 | 正常 | Habib Ullah
50 | 2021-02-13 | 527.5 | 487.7 | 526.89 | 488.13 | 正常 | Ahmad Usman
51 | 2021-02-14 | 534.21 | 498.69 | 533.6 | 498.08 | 正常 | Abdullah Rashid
52 | 2021-02-15 | 527.19 | 488.71 | 526.61 | 488.34 | 正常 | Zubair Tufail
53 | 2021-02-16 | 523.71 | 478.3 | 523.22 | 477.94 | 正常 | Habib Ullah
54 | 2021-02-17 | 526.82 | 480.56 | 526.25 | 480.19 | 正常 | Rehan Majeed
55 | 2021-02-18 | 520.26 | 481.05 | 519.68 | 480.71 | 正常 | Abdullah Rashid
56 | 2021-02-19 | 519.84 | 484.68 | 519.2 | 484.38 | 正常 | Ahmad Usman
57 | 2021-02-20 | 519.26 | 485.44 | 518.68 | 485.17 | 正常 | Qasim
58 | 2021-02-21 | 523.8 | 491.94 | 523.22 | 491.61 | 正常 | Zubair Tufail
59 | 2021-02-22 | 525.18 | 483.73 | 524.6 | 484.44 | 正常 | Habib Ullah
60 | 2021-02-23 | 525.97 | 485.32 | 525.39 | 485.05 | 正常 | Rehan Majeed
61 | 2021-02-24 | 525.3 | 479.77 | 524.72 | 480.1 | 正常 | Abdullah Rashid
62 | 2021-02-25 | 522.8 | 468.05 | 522.28 | 467.71 | 正常 | Ahmad Usman
63 | 2021-02-26 | 524.02 | 487.18 | 523.38 | 485.23 | 正常 | Qasim
64 | 2021-02-27 | 524.66 | 476.14 | 524.08 | 478.45 | 正常 | Zubair Tufail
65 | 2021-02-28 | 527.92 | 487.12 | 527.34 | 486.54 | 正常 | Habib Ullah
66 | 2021-03-01 | 526.76 | 493.74 | 526.18 | 495.91 | 正常 | Rehan Majeed
67 | 2021-03-02 | 522.369 | 507.568 | 521.851 | 507.05 | 正常 | 殷丕盛
68 | 2021-03-03 | 523.44 | 518.04 | 522.86 | 517.82 | 正常 | Ahmad Usman
69 | 2021-03-04 | 521.33 | 422.67 | 520.75 | 426.33 | 正常 | Qasim
70 | 2021-03-05 | 523.44 | 484.38 | 522.86 | 484.47 | 正常 | Zubair Tufail
71 | 2021-03-06 | 519.41 | 494.14 | 519.26 | 494.05 | 正常 | Habib Ullah
72 | 2021-03-07 | 518.4 | 512.76 | 518.22 | 512.7 | 正常 | 钟永林
73 | 2021-03-08 | 521.06 | 498.32 | 520.9 | 498.29 | 正常 | Abdullah Rashid
74 | 2021-03-09 | 518.04 | 493.74 | 517.82 | 493.62 | 正常 | Ahmad Usman
75 | 2021-03-10 | 522 | 489.56 | 521.79 | 489.72 | 正常 | Qasim
76 | 2021-03-11 | 519.81 | 485.6 | 519.62 | 486.97 | 正常 | Rehan Majeed
77 | 2021-03-12 | 524.02 | 500.18 | 523.96 | 499.69 | 正常 | Abdullah Rashid
78 | 2021-03-13 | 523.96 | 492.61 | 523.74 | 492.55 | 正常 | Ahmad Usman
79 | 2021-03-14 | 521.55 | 490.17 | 521.33 | 490.36 | 正常 | Qasim
80 | 2021-03-15 | 524.23 | 492.19 | 524.02 | 492.03 | 正常 | Rehan Majeed
81 | 2021-03-16 | 520.42 | 497.53 | 520.17 | 497.53 | 正常 | Habib Ullah
82 | 2021-03-17 | 518.83 | 488.43 | 518.68 | 488.65 | 正常 | Ahmad Usman
83 | 2021-03-18 | 520.11 | 488.86 | 519.96 | 493.19 | 正常 | Abdullah Rashid
84 | 2021-03-19 | 517.15 | 514.25 | 505.71 | 514.28 | 正常 | Muhammad Usman
85 | 2021-03-20 | 521.06 | 498.02 | 520.9 | 497.86 | 正常 | Ashraf
86 | 2021-03-21 | 520.69 | 0 | 520.54 | 502.56 | 正常（BB-1 Maintenanc） | Ahmad Usman
87 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 518.83 | 495.27 | BB1 maintenance,BB2 normal | Abdullah Rashid
88 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 538.6 | 485.17 | 正常 | Muhammad Usman
89 | 2021-03-24 | 518.04 | 0 | 517.46 | 486.33 | 正常 | Muhammad Ashraf
90 | 2021-03-25 | 521.36 | 496.58 | 520.78 | 496.22 | 正常 | Ahmad Usman
91 | 2021-03-26 | 518.62 | 484.1 | 518.1 | 504.32 | 正常 | Abdullah Rashid
92 | 2021-03-27 | 518.52 | 495.57 | 517.88 | 494.78 | 正常 | Muhammad Usman
93 | 2021-03-28 | 522.58 | 501.04 | 522 | 497.44 | 正常 | Muhammad Ashraf
94 | 2021-03-29 | 518.95 | 472.41 | 518.37 | 472.23 | 正常 | Ahmad Usman
95 | 2021-03-30 | 515.56 | 488.77 | 514.92 | 488.82 | 正常 | 郭庆帅
96 | 2021-03-31 | 516.08 | 495.51 | 515.5 | 495 | 正常 | Muhammad Usman
97 | 2021-04-01 | 515.56 | 496.49 | 514.98 | 495.94 | 正常 | M.Ashraf
98 | 2021-04-02 | 518.01 | 493.84 | 517.43 | 493.74 | 正常 | Ahmad Usman
99 | 2021-04-03 | 518.01 | 495.33 | 515.05 | 0 | BB2 maintenance,BB1 normal | Abdullah Rashid
100 | 2021-04-04 | 518.74 | 462.74 | 0 | 0 | BB2 maintenance,BB1 normal | Muhammad Usman
101 | 2021-04-05 | 516.78 | 498.69 | 0 | 0 | BB2 maintenance,BB2 normal | Muhammad Ashraf
102 | 2021-04-06 | 516.14 | 494.93 | 515.63 | 0 | 正常 | Ahmad Usman
103 | 2021-04-07 | 513.76 | 487.43 | 513.18 | 487.34 | 正常 | Abdullah Rashid
104 | 2021-04-08 | 510.65 | 496.7 | 510.07 | 496.15 | 正常 | Muhammad Usman
105 | 2021-04-09 | 512.08 | 497.01 | 511.54 | 496.8 | 正常 | Muhammad Ashraf
106 | 2021-04-10 | 512.82 | 493.9 | 512.3 | 491.52 | 正常 | Ahmad Usman
107 | 2021-04-11 | 515.41 | 499.85 | 514.86 | 499.66 | 正常 | Abdullah Rashid
108 | 2021-04-12 | 520.75 | 475.59 | 520.2 | 474.55 | 正常 | Muhammad Usman
109 | 2021-04-13 | 515.44 | 490.78 | 514.86 | 493.99 | 正常 | Muhammad Ashraf
110 | 2021-04-14 | 517.24 | 478.55 | 516.72 | 480.77 | 正常 | Ahmad Usman
111 | 2021-04-15 | 517.94 | 493.56 | 517.43 | 493.41 | 正常 | Abdullah Rashid
112 | 2021-04-16 | 519.01 | 506.32 | 518.4 | 506.12 | 正常 | Muhammad Usman
113 | 2021-04-17 | 521.21 | 494.05 | 520.63 | 494.54 | 正常 | Muhammad Ashraf
114 | 2021-04-18 | 524.23 | 502.23 | 523.59 | 502.08 | 正常 | Ahmad Usman
115 | 2021-04-19 | 520.2 | 495.79 | 517.24 | 495.57 | 正常 | Abu Bakar & Abdullah
116 | 2021-04-20 | 522.49 | 495.48 | 521.91 | 494.9 | 正常 | Muhammad Usman
117 | 2021-04-21 | 515.26 | 495.64 | 512.77 | 495.93 | 正常 | Muhammad Ashraf
118 | 2021-04-22 | 516.72 | 487.98 | 516.2 | 488.07 | 正常 | Ahmad Usman
119 | 2021-04-23 | 529.27 | 470.73 | 528.69 | 471.16 | LOWER VOLTAGE APPEAR | Abu Bakar & Abdullah
120 | 2021-04-24 | 519.9 | 491.24 | 519.32 | 490.97 | 正常 | Muhammad Usman
121 | 2021-04-25 | 519.84 | 498.54 | 519.26 | 498.32 | 正常 | Ahmad Usman
122 | 2021-04-26 | 516.05 | 488.62 | 515.5 | 488.4 | 正常 | Ahmad Usman
123 | 2021-04-27 | 515.84 | 488.01 | 515.29 | 487.85 | 正常 | Abdullah & Abu Bakar
124 | 2021-04-28 | 515.84 | 486.91 | 515.29 | 486.76 | 正常 | Muhammad Usman
125 | 2021-04-29 | 515.87 | 485.53 | 515.14 | 484.89 | 正常 | Ahmad Usman
126 | 2021-04-30 | 519.47 | 494.78 | 518.95 | 494.63 | 正常 | Ahmad Usman
127 | 2021-05-01 | 519.1 | 497.38 | 518.52 | 497.1 | 正常 | Abdullah & Abu Bakar
128 | 2021-05-03 | 516.66 | 472.53 | 517.21 | 471.89 | 正常 | Muhammad Usman
129 | 2021-05-03 | 516.94 | 495.36 | 516.42 | 495.21 | 正常 | Muhammad Ashraf
130 | 2021-05-04 | 523.59 | 473.97 | 523.13 | 473.63 | 正常 | Ahmad Usman
131 | 2021-05-05 | 522.22 | 477.6 | 521.58 | 477.14 | 正常 | Abdullah & Abu Bakar
132 | 2021-05-06 | 521.55 | 487.7 | 521 | 490.6 | 正常 | Muhammad Usman
133 | 2021-05-07 | 523.16 | 499.33 | 522.71 | 498.75 | 正常 | Ahmad Usman
134 | 2021-05-08 | 525.24 | 502.72 | 524.66 | 502.5 | 正常 | Ahmad Usman
135 | 2021-05-09 | 517 | 471.22 | 516.42 | 472.17 | Low Voltage | Abdullah & Abu Bakar
136 | 2021-05-10 | 517.43 | 493.99 | 516.85 | 493.53 | 正常 | Muhammad Usman
137 | 2021-05-11 | 525.67 | 492.46 | 525.12 | 492.74 | 正常 | Ahmad Usman
138 | 2021-05-12 | 536.07 | 502.78 | 535.55 | 502.62 | 正常 | Ahmad Usman
139 | 2021-05-13 | 527.47 | 505.25 | 526.82 | 504.97 | 正常 | Ashraf
140 | 2021-05-14 | 521.91 | 501.04 | 521.7 | 500.85 | 正常 | Abdullah Rashid
141 | 2021-05-15 | 519.96 | 498.23 | 519.81 | 498.23 | 正常 | Abdullah Rashid
142 | 2021-05-16 | 519.96 | 498.23 | 519.81 | 498.23 | 正常 | Abdullah & Abu Bakar & zubair
143 | 2021-05-17 | 517.46 | 476.96 | 517.3 | 476.67 | 正常 | Muhammad Usman
144 | 2021-05-18 | 516.85 | 491.76 | 516.24 | 491.36 | 正常 | Rehan & Ehzaz
145 | 2021-05-19 | 511.99 | 491.97 | 515.41 | 491.88 | 正常 | Zubair & Abdullah
146 | 2021-05-20 | 518.89 | 490.78 | 518.37 | 490.57 | 正常 | Ashraf & Abu Bakar
147 | 2021-05-21 | 517.21 | 491.52 | 516.72 | 491.3 | 正常 | Ahmad Usman
148 | 2021-05-22 | 532.84 | 479.6 | 532.38 | 484.01 | 正常 | Rehan & Ehzaz
149 | 2021-05-23 | 515.99 | 499.48 | 515.44 | 499.33 | 正常 | Zubair & Abdullah
150 | 2021-05-24 | 519.04 | 495.27 | 518.52 | 495.12 | 正常 | Abu Bakar & Usman
151 | 2021-05-25 | 513.61 | 490.6 | 513.09 | 490.51 | 正常 | Ahmad Usman
152 | 2021-05-26 | 514.25 | 491.03 | 513.7 | 489.99 | 正常 | Rehan & Ehzaz
153 | 2021-05-27 | 510.5 | 490.23 | 509.95 | 490.08 | 正常 | Zubair & Abdullah
154 | 2021-05-28 | 510.22 | 491.09 | 509.74 | 490.94 | 正常 | Abu Bakar & Usman
155 | 2021-05-29 | 517.36 | 486.82 | 516.78 | 486.6 | 正常 | Ahmad Usman
156 | 2021-05-30 | 517.67 | 482.79 | 516.78 | 478.24 | 正常 | Rehan Majeed
157 | 2021-05-31 | 536.01 | 464.66 | 535.64 | 464.66 | 正常 | Zubair & Abdullah
158 | 2021-06-01 | 519.1 | 497.38 | 518.52 | 497.1 | 正常 | ASAD ALI
159 | 2021-06-02 | 511.32 | 489.35 | 511.17 | 489.29 | 正常 | Zubair & Abdullah
160 | 2021-06-03 | 516.63 | 497.16 | 516.08 | 497.01 | 正常 | Rehan Majeed
161 | 2021-06-04 | 519.17 | 494.26 | 518.52 | 494.11 | 正常 | Ahmad Usman
162 | 2021-06-05 | 520.48 | 488.65 | 519.96 | 488.43 | 正常 | ASAD ALI
163 | 2021-06-06 | 518.04 | 496.89 | 517.52 | 496.7 | 正常 | Zubair Tufail
164 | 2021-06-07 | 518.62 | 483.46 | 518.1 | 483.37 | 正常 | Rehan Majeed
165 | 2021-06-08 | 518.62 | 479.61 | 518.04 | 479.25 | 正常 | Zubair & Abdullah
166 | 2021-06-09 | 519.26 | 492.61 | 518.8 | 492.4 | 正常 | ASAD ALI
167 | 2021-06-10 | 512.39 | 443.73 | 511.81 | 447.54 | 正常 | Kashif
168 | 2021-06-11 | 508.58 | 449.07 | 508 | 452.48 | LOWER VOLTAGE APPEAR | Rehan Majeed
169 | 2021-06-12 | 510.59 | 475.92 | 510.07 | 475.86 | 正常 | Zubair Tufail
170 | 2021-06-13 | 529.72 | 483.22 | 529.3 | 482.48 | 正常 | Abu Bakar
171 | 2021-06-14 | 511.23 | 475.19 | 510.71 | 475.98 | 正常 | Zubair Tufail
172 | 2021-06-15 | 515.99 | 488.19 | 515.44 | 488.01 | 正常 | Rehan Majeed
173 | 2021-06-16 | 510.13 | 486.39 | 509.59 | 486.27 | 正常 | Kashif
174 | 2021-06-17 | 512.12 | 479.46 | 511.6 | 479.31 | 正常 | Abu Bakar
175 | 2021-06-18 | 510.13 | 486.39 | 509.58 | 486.27 | 正常 | Zubair Tufail
176 | 2021-06-19 | 506.38 | 483 | 505.83 | 482.85 | 正常 | Rehan Majeed
177 | 2021-06-20 | 529.63 | 490.88 | 529.08 | 490.66 | 正常 | Zubair Tufail
178 | 2021-06-21 | 505.58 | 480.56 | 505.04 | 480.41 | 正常 | Abu Bakar
179 | 2021-06-22 | 504.61 | 481.41 | 504.09 | 481.26 | 正常 | Kashif
180 | 2021-06-23 | 507.35 | 483.22 | 506.9 | 483.06 | 正常 | Rehan Majeed
181 | 2021-06-24 | 509.28 | 485.44 | 508.7 | 484.38 | 正常 | ASAD ALI
182 | 2021-06-25 | 516.2 | 490.36 | 515.44 | 490.08 | 正常 | Abu Bakar
183 | 2021-06-26 | 510.74 | 488.22 | 510.13 | 488.22 | 正常 | Kashif
184 | 2021-06-27 | 512.3 | 481.99 | 511.75 | 483.89 | 正常 | Abu Bakar
185 | 2021-06-28 | 511.87 | 478.73 | 511.32 | 478.52 | 正常 | ASAD ALI
186 | 2021-06-29 | 508.42 | 484.86 | 507.9 | 484.68 | 正常 | Rehan Majeed
187 | 2021-06-30 | 511.69 | 481.05 | 511.17 | 480.9 | 正常 | Zubair Tufail
188 | 2021-07-01 | 510.89 | 479.25 | 510.38 | 479.1 | 正常 | Abu Bakar
189 | 2021-07-02 | 517.15 | 471.25 | 516.63 | 471.01 | Low Voltage | Shamaas
190 | 2021-07-03 | 515.2 | 479.31 | 514.65 | 479.13 | 正常 | ASAD ALI
191 | 2021-07-04 | 505.77 | 487.85 | 505.31 | 487.7 | 正常 | Abu Bakar
192 | 2021-07-05 | 506.1 | 483.06 | 505.68 | 482.94 | 正常 | Zubair Tufail
193 | 2021-07-06 | 505.25 | 469.42 | 504.79 | 469.27 | 正常 | Shamaas
194 | 2021-07-07 | 500.12 | 471.74 | 499.6 | 471.59 | Low Voltage | ASAD ALI
195 | 2021-07-08 | 501.98 | 467.71 | 501.43 | 467.56 | Low Voltage | ASAD ALI
196 | 2021-07-09 | 505.25 | 476.93 | 504.79 | 476.78 | 正常 | Abu Bakar
197 | 2021-07-10 | 499.18 | 477.45 | 498.66 | 477.29 | 正常 | Qasim
198 | 2021-07-11 | 507.63 | 489.5 | 507.05 | 489.41 | 正常 | Qasim
199 | 2021-07-12 | 519.53 | 486.48 | 519.04 | 486.33 | 正常 | ASAD ALI
200 | 2021-07-13 | 514.56 | 487.7 | 514.04 | 487.61 | 正常 | ASAD ALI
201 | 2021-07-14 | 512.54 | 482.15 | 512.02 | 481.93 | 正常 | Zubair Tufail
202 | 2021-07-15 | 510.71 | 478.73 | 510.16 | 478.45 | 正常 | Zubair Tufail
203 | 2021-07-16 | 509.43 | 458.37 | 508.85 | 454.62 | Low Voltage | Qasim
204 | 2021-07-17 | 503.78 | 475.01 | 503.23 | 474.85 | Low Voltage | Shamaas
205 | 2021-07-18 | 509.28 | 489.78 | 508.79 | 489.59 | 正常 | Abu Bakar
206 | 2021-07-19 | 508.06 | 480.9 | 507.57 | 480.77 | 正常 | Abu Bakar
207 | 2021-07-20 | 530.46 | 497.74 | 529.88 | 497.5 | 正常 | Zubair Tufail
208 | 2021-07-21 | 532.04 | 500.82 | 531.52 | 500.61 | 正常 | Shamaas
209 | 2021-07-22 | 517.09 | 500.18 | 516.51 | 500.03 | 正常 | ASAD ALI
210 | 2021-07-23 | 519.04 | 478.3 | 518.52 | 484.59 | 正常 | Abu Bakar
211 | 2021-07-24 | 515.93 | 497.96 | 515.41 | 497.74 | 正常 | Zubair Tufail
212 | 2021-07-25 | 511.17 | 486.91 | 510.65 | 486.76 | 正常 | Zubair Tufail
213 | 2021-07-26 | 515.99 | 495.79 | 515.41 | 495.57 | 正常 | ASAD ALI
214 | 2021-07-27 | 514.28 | 464.45 | 513.7 | 471.89 | 正常 | Ashraf
215 | 2021-07-28 | 510.53 | 484.59 | 510.01 | 484.38 | 正常 | Abdullah Rashid
216 | 2021-07-29 | 511.32 | 477.66 | 510.8 | 477.51 | 正常 | Abdullah Rashid
217 | 2021-07-30 | 511.32 | 477.66 | 510.8 | 477.51 | 正常 | Habib Ullah
218 | 2021-07-31 | 502.99 | 479.61 | 502.5 | 479.46 | 正常 | Ashraf
219 | 2021-08-01 | 504.36 | 481.14 | 503.78 | 480.99 | 正常 | Ashraf
220 | 2021-08-02 | 502.87 | 477.87 | 502.35 | 476.01 | 正常 | Ashraf
221 | 2021-08-03 | 504 | 448.36 | 503.45 | 448.58 | Low Voltage | Abdullah Rashid
222 | 2021-08-04 | 502.87 | 477.87 | 502.35 | 476.01 | 正常 | Qasim
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

## Sheet3
2
3
2
8
10
2
2
5
4
2
2
2
2
1