## 交流系统
拉合尔换流站系统关键数据跟踪记录（AC Key Data Tracking Record）
记录日期（Date）： 年（y） 月（m） 日（d） 时（h） 环境温度（Temperature）： ℃ 运维(Team）： 值 抄录人（Name）: 值长（Name）：
交流负荷情况（AC Yard）
500kV交流场 500kV AC Yard | 极Ⅰ换流变POLE1 |  |  | #1交流滤波器组ACF1 |  |  | Lahore South-1线 |  |  | #2交流滤波器组ACF2 |  |  | Lahore-1线 |  |  | 极Ⅱ换流变POLE2
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
电压（kV）
电流（A）
有功功率（MW）
无功功率（MVar）
500kV交流场 500kV AC Yard | Lahore North-1线 |  |  | Lahore North-2线 |  |  | Lahore South-2线 |  |  | #3交流滤波器组ACF3 |  |  | Lahore -2线 |  |  | #4交流滤波器组ACF4
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
电压（kV）
电流（A）
有功功率（MW）
无功功率（MVar）
500kV交流场 500kV AC Yard | T-3站用变进线 |  |  | T-4站用变进线 |  |  | B.B-Ⅰ母线 |  |  | B.B-Ⅱ母线
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
电压（kV） | [6 empty] | 电压（kV） |  |  | 电压（kV）
电流（A）
有功功率（MW） | [6 empty] | 频率（Hz） |  |  | 频率（Hz）
无功功率（MVar）
站用变负荷情况（Transformer）
站用变 | T-3站用变 |  |  | T-4站用变 |  |  | 站用变 | T-5站用变 |  |  | T-6站用变 |  |  | T-7站用变
油温1（℃）TOP OIL 1 | [6 empty] | 电压（kV） | [6 empty] | 油温1（℃）TOP OIL 1 |  |  |  | 电压（kV）
油温2（℃）TOP OIL 2 | [6 empty] | 电流（A） | [6 empty] | 油温2（℃）TOP OIL 2 |  |  |  | 电流（A）
绕温（℃）WINDING | [6 empty] | 有功（kW） | [6 empty] | 绕温（℃）WINDING |  |  |  | 有功（kW）
总烃(uL/L) | [6 empty] | 油温（℃）OIL | [6 empty] | 档位TAP
氢气H2 | [6 empty] | 阀厅红外测温（Valve Hall Infrared Temper Measurement） |  |  |  | 空调系统 Air Conditioner |  | 保信子站 Protection Workstation |  |  | 电能计量 ENergy Measuring |  |  | 故障录波 Fault Recorder
乙炔C2H2

## 直流系统
拉合尔换流站直流系统关键数据跟踪记录（DC Key Data Tracking Record）
记录日期（Date）： 年（y） 月（m） 日（d） 时（h） 环境温度（Temperature）： ℃ 运维(Team）： 值
极1 PoleⅠ |  |  |  |  | 极2 PoleⅡ | [5 empty] | 双极 Twin Pole
Pd（计划值，MW） | UdL（kV） |  | IdL（A ） |  | Pd（计划值，MW） |  | UdL（kV） |  | IdL（A ） |  | P（实际值，MW） |  | Idel（A ）
α | UdN(kV) |  | IdNC |  | α |  | UdN(kV) |  | IdNC |  | IDEL
换流变温度 Transformer TEMP | TPY-P1 |  |  | TPD-P1 |  |  | TP-P1 | TPY-P2 |  |  | TPD-P2 |  |  | TP-P2
| A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | 档位Tap | A相 | B相 | C相 | A相 | B相 | C相 | 档位Tap
顶部油温1（℃） TOP OIL 1
顶部油温1（℃） TOP OIL 2 | [6 empty] | UDI0(kV) | [6 empty] | UDI0(kV)
绕温（℃） WINDING
环境温度（℃） AMBIENT | [6 empty] | u(deg) | [6 empty] | u(deg)
冷却器组数 COOLERS
极Ⅰ水冷系统 | 运行泵 Running Pump |  | 主泵电机温度 Motor TEMP |  | 电机轴承温度 Motor Bear TEMP |  | 泵端轴承温度 Bearings TEMP |  | 主泵运行时间 Uptime |  | 主泵运行电流 Current |  | 主泵出水压力 Pressure
| 进阀压力 Inlet Valve Pressure |  | 冷却水进阀温度 Inlet Valve TEMP |  | 冷却水流量 Cool Water Flow |  | 冷却水出阀温度 Downstream TEMP |  | 回水压力 Backwater Pressure |  | 阀厅温度 Valve Hall TEMP |  | 阀厅湿度 Valve Hall HUM
| 原水罐液位 Raw Water Tank |  | 去离子水流量 Deionized Water Flow |  | 去离子水电导率 Deionized Water CON |  | 膨胀罐压力 Expan Tank PRE |  | 膨胀罐液位 Expan Tank PRE |  | 冷却水电导率 Expan Tank LEV |  | 阀厅露点 Valve Dew Point
| 补充水流量 IND Water Flow |  | 工业补充水压力 IND Water PRE |  | 保安过滤器进水压力 Influent Pressure |  | 反渗透进水电导率 Water Inflow Con |  | 反渗透进水流量 Flow Of Osmo in |  | 反渗透化学清洗温度 CHEM Clean TEMP |  | 高压泵出水压力 Water DIS PRE
| 反渗透浓水流量 Concen Water Flow |  | 反渗透产水流量 PRO Water Flow |  | 反渗透产水电导率 Water COND |  | 反洗泵出水压力 Water DIS PRE |  | 喷淋水池液位 Sprinkler Pool LEV |  | 喷淋水温度 Sprinkler Water TEMP |  | 喷淋水电导率 Sprinkler Water Con
| 软化水池液位 SOF Pool LEV |  | 自循环泵出水压力 DIS Water PRE |  | 第一组喷淋泵出水压力 1# Spray Pumps PRE |  | 第二组喷淋泵出水压力 2# Spray Pumps PRE |  | 第三组喷淋泵出水压力 3# Spray Pumps PRE
极Ⅱ水冷系统 | 运行泵 Running Pump |  | 主泵电机温度 Motor TEMP |  | 电机轴承温度 Motor Bear TEMP |  | 泵端轴承温度 Bearings TEMP |  | 主泵运行时间 Uptime |  | 主泵运行电流 Current |  | 主泵出水压力 Pressure
| 进阀压力 Inlet Valve Pressure |  | 冷却水进阀温度 Inlet Valve TEMP |  | 冷却水流量 Cool Water Flow |  | 冷却水出阀温度 Downstream TEMP |  | 回水压力 Backwater Pressure |  | 阀厅温度 Valve Hall TEMP |  | 阀厅湿度 Valve Hall HUM
| 原水罐液位 Raw Water Tank |  | 去离子水流量 Deionized Water Flow |  | 去离子水电导率 Deionized Water CON |  | 膨胀罐压力 Expan Tank PRE |  | 膨胀罐液位 Expan Tank PRE |  | 冷却水电导率 Expan Tank LEV |  | 阀厅露点 Valve Hall Dew Point
| 补充水流量 IND Water Flow |  | 工业补充水压力 IND Water PRE |  | 保安过滤器进水压力 Influent Pressure |  | 反渗透进水电导率 Water Inflow Con |  | 反渗透进水流量 Flow Of Osmo in |  | 反渗透化学清洗温度 CHEM Cleaning TEMP |  | 高压泵出水压力 Water DIS PRE
| 反渗透浓水流量 Concen Water Flow |  | 反渗透产水流量 PRO Water Flow |  | 反渗透产水电导率 Water COND |  | 反洗泵出水压力 Water DIS PRE |  | 喷淋水池液位 Sprinkler Pool LEV |  | 喷淋水温度 Sprinkler Water TEMP |  | 喷淋水电导率 Sprinkler Water Con
| 软化水池液位 SOF Pool LEV |  | 自循环泵出水压力 DIS Water PRE |  | 第一组喷淋泵出水压力 1# Spray Pumps PRE |  | 第二组喷淋泵出水压力 2# Spray Pumps PRE |  | 第三组喷淋泵出水压力 3# Spray Pumps PRE